-

LEI   Nº   2498/96

20.06.96

publicada em 02.07.96

Alterada pela Lei 2874/2002, de 05.03.02

Alterado pela Lei 2902/2002, de 28.06.02

Alterada pela lei nº 3375/2007, de 25.07.07

Alterada pela Lei nº 3727/2010, de 19.05.10

I - CÓDIGO DE OBRAS

SUMÁRIO

TÍTULO I

Disposições Preliminares

TÍTULO II

Normas Administrativas

TÍTULO III

Das Obras

TÍTULO IV

Penalidades

TÍTULO V

Normas Gerais de Edificações

TÍTULO VI

Edificações

TÍTULO VII

Conforto Ambiental

TÍTULO VIII

Complementos da Edificação

TÍTULO IX

Normas Específicas

TÍTULO X

Normas para Execução de Obras

LEI Nº 2498/96

20.06.96

|  | Define o Código de Obras das Ações de iniciativa Privada e Pública sobre a morfologia da cidade. |
| --- | --- |

JOÃO BATISTA DE ARRUDA, Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná.

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

TÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Todas as obras e serviços de construção, realizadas sobre o território do Município de Francisco Beltrão, serão executadas, obrigatoriamente, mediante licença ou Alvará prévios, expedidos pela Prefeitura Municipal, obedecidas as normas desta Lei e das  Leis Estaduais e Federais aplicáveis.

Art. 2º - São obras e serviços sujeitos à mera Licença da Prefeitura Municipal e, como tal, isentas, perante a Prefeitura, de anotação do Responsável Técnico legalmente habilitado pelas mesmas e de taxas de Alvará, além dos emolumentos relativos ao cadastramento e à expedição da própria Licença:

- construções permanentes não destinadas a usos habitacionais, industriais e comerciais, desde que não ultrapassem a 20 m²  (vinte metros quadrados) de área coberta e não estejam acopladas a edificações com área maior do que esse limite;

- construções provisórias, destinadas a guarda e depósitos de materiais e ferramentas ou tapumes, durante a execução de obras ou serviços de extração ou construção, dentro dos padrões regulamentares para esses casos, com prazos pré-fixados para a sua demolição;

- erguimento de muros, cercas e grades, até a altura de 1,80 m (um metro e oitenta centímetros), e de alinhamento predial até a altura de 0,80 m (oitenta centímetros) quando maciços e 1,20 m (um metro e vinte centímetros) quando vazados;

IV- construções rurais, situada na zona agrícola do Município, assim definida na leis do Zoneamento e do Perímetro Urbano, desde que com área coberta até 110 m² (cento e dez  metros quadrados) e sem limites para construcões destinadas a produção animal e armazenamento de cereais e similares.

“ IV – obras de reforma de fachadas comerciais e industriais, desde que situadas fora das margens de rios, ou, ainda, em locais de circulação turística, e desde que não ultrapassem 0,40 cm (quarenta centímetros) do alinhamento do terreno, sobre o passeio ou logradouro público, ou a projeção de 2m (dois metros) quando se tratar de toldos, devendo guardar uma altura mínima de 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros) desde o passeio, em ambos os casos, e também apresentar desenho técnico do aspecto pretendido, o qual estará sujeito a pedido de alteração pelo órgão competente, desde que não se situem em zonas cujo uso passou a ser tolerado.”   (lei 3375/2008)

V	obras de subdivisão e de decoração interna de ambientes, no interior de edificações, desde que realizadas com divisórias leves e desmontáveis e que garantam a aeração e iluminação de todos os compartimentos de permanência prolongada dos usuários, a critério da prefeitura, que examinará o desenho de subdivisão previamente à emissão da licença;

VI.	construção de moradia de baixo custo, em terreno de posse legal ou propriedade do próprio interessado, quando executada dentro de projeto-padrão fornecido pelo órgão competente da Prefeitura Municipal, se submetendo à fiscalização do responsável técnico indicado pelo mesmo e não ultrapassando a 70 m² (setenta metros quadrados) de área coberta;

VII	obras de pavimentação, paisagismo e manutenção em vias exclusivamente residenciais, assim definidas na Lei de Zoneamento, desde que não interfiram nos sistemas de água, esgoto, escoamento pluvial, energia, iluminação pública, telecomunicações, coleta de lixo e circulação eventual de pessoas e veículos, e desde que com desenho aprovado previamente no órgão competente da Prefeitura Municipal, a qual se responsabilizará por sua fiscalização;

VIII. demolições que a critério da Prefeitura, não se enquadrem nos demais Artigos e capítulos desta Lei.

TÍTULO II

NORMAS ADMINISTRATIVAS

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 3º - As obras e serviços de construção não enquadradas nos incisos do Artigo 2º desta Lei Municipal estão sujeitas, sucessivamente, aos seguintes procedimentos administrativos perante a Prefeitura Municipal:

- consulta prévia, em formulário próprio, contendo os usos e demais intenções do serviço ou da edificação pretendida, a situação locacional do imóvel e documentos comprobatórios de sua propriedade ou posse legal;

- elaboração de projeto arquitetônico completo, quando obra de construção civil ou de projeto técnico, quando outra modalidade de serviço ou obra, com designação do projetista legalmente habilitado perante a Prefeitura Municipal, onde sejam atendidas todas as exigências indicadas pelo órgão municipal competente na Consulta Prévia, bem como nos regulamentos e instruções que complementam a Legislação Urbanística do Município, com ênfase à Lei do Perímetro Urbano, à Lei do Zoneamento, `a Lei de Parcelamento do Solo, a esta Lei e aos Decretos que regulamentam essas Leis;

- revisão do Projeto referido na Alínea anterior, perante o órgão municipal competente, se necessário ajustando-o às normas legais e regulamentares que por ventura não tenham sido atendidas, até sua aprovação final;

- solicitação de Alvará para execução de obras ou serviços, o qual sempre terá prazo determinado, fazendo acompanhar desta anotação de todos os responsáveis envolvidos na propriedade, incorporação, elaboração de projetos complementares exigíveis, fiscalização desses projetos e execução das obras, os quais assinarão, em conjunto, o solicitado, corresponsabilizando-se pelo seu cumprimento;

- execução de obras e serviços de construção rigorosamente de acordo com o Projeto, na sua versão aprovada nos termos da Item III deste Artigo e objeto do Alvará referido na Item IV deste Artigo, bem como nos prazos contidos no dito Alvará;

- solicitação de Vistoria Final de Obras ou Serviços de Construções, fazendo acompanhar desta as Certidões de Habite-se da Saúde Pública, e dos demais órgãos competentes relacionados a aprovação de projetos complementares, tais como os de energia, comunicações, saneamento, segurança pública e de proteção do meio ambiente ou do patrimônio histórico, quando for o caso, todos confirmando a satisfação dos serviços realizados e concluídos, na obra ou serviço, dentro da sua própria  área de competência;

- solicitação de Certidão de Conclusão de Obras, fazendo acompanhar desta o resultado da vistoria final de obras ou serviços de construção, documentos que atestarão a satisfação de todas as exigências técnicas da edificação ou espaço aberto construído, com referência aos órgãos externos ao Poder Público Municipal e com relação às Posturas Municipais e aos demais regulamentos e Leis de sua Legislação Urbana.

§ 1º - A Prefeitura Municipal poderá, a critério do órgão competente, exigir a aprovação preliminar do projeto referido na Item II deste Artigo, por ocasião da Consulta Prévia ou da Revisão do mesmo, em órgãos externos ao Poder Público Municipal, relacionados aos projetos complementares referidos na Item VI.

(lei 2902/02)

§ 2º - As penalidades serão aplicadas ao proprietário, ao profissional responsável pela elaboração do projeto arquitetônico e ao profissional responsável pela execução da obra, conforme o caso, de acordo com padrões e valores estabelecidos nesta lei e demais legislações específicas sobre a matéria.

§ 3º – Caso a obra já tenha sido iniciada e em andamento,   sem a observância dos procedimentos estabelecidos no caput deste artigo e seus incisos, será notificado o proprietário, o profissional responsável pela elaboração do  projeto arquitetônico e o profissional responsável pela execução da obra, para que, no prazo de 30 dias, efetuem a regularização, caso contrário, a notificação será convertida em auto de infração.

(lei 3727/2010)

§ 4º - A expedição  da certidão de “Habite-se” da obra, sem prejuízo do prévio cumprimento dos demais encargos previstos em lei, fica condicionada a realização da pavimentação do passeio público em toda a extensão da testada do respectivo imóvel, nos padrões exigidos pela municipalidade, a qual terá a sua averiguação e certificação realizada pelo setor competente da Administração Municipal.”

Art. 4º - Todos os  projetos citados nos Itens e Parágrafos do Artigo 3º desta Lei deverão ser elaborados por profissionais legalmente habilitados, de acordo com a Legislação Estadual e Federal sobre as suas atribuições, os quais deverão estar previamente cadastrados na Prefeitura e em dia com a Fazenda Municipal, seja enquanto pessoa física ou jurídica.

Parágrafo único - A substituição de responsáveis técnicos durante a execução de obras ou serviços de construção só será possível a pedido do proprietário com anuência  dos profissionais substituídos, com breve relato da fase em que se encontram os serviços sob a responsabilidade técnica  de ambos, na ocasião da substituição.

CAPÍTULO II

OBRAS PÚBLICAS

Art. 5º - As obras públicas não poderão ser executadas sem licença da Prefeitura, devendo obedecer as disposições legais, ficando entretanto isentas de pagamento de emolumentos, entendendo-se como obra pública as seguintes:

- construção de edifícios públicos;

- obras de qualquer natureza de domínio da união, do estado ou do município;

Art. 6º - O processamento do pedido de licenciamento para obras públicas terá prioridade sobre outros pedidos de licenciamento.

CAPÍTULO III

CONDIÇÕES RELATIVAS A APRESENTAÇÃO DE PROJETOS

Art. 7º - Os projetos conterão os seguintes elementos:

- planta de situação na escala mínima de 1:250 (um para duzentos e cinqüenta) onde constarão:

- a projeção da edificação ou das edificações dentro do lote, figurando rios, canais e outros elementos que possam orientar a decisão das autoridades municipais;

- projeção da cobertura;

- as dimensões das divisas do lote e as dos afastamentos da edificação em relação às divisas e a outra edificação porventura existente;

- orientação do norte magnético;

- perfís longitudinal e transversal do terreno, indicando o movimento de terra a ser executado;

- relação contendo área do lote, área de projeção de cada unidade, cálculo da área total de cada unidade, taxa de ocupação e coeficiente construtivo.

- planta de localização na escala mínima de 1:1000 (um por mil) em prancha isolada, onde constarão:

a. posicionamento do lote em relação a quadra;

b. indicação da numeração ou outra característica do lote a ser 			    construído e dos lotes vizinhos;

c. indicação do norte magnético;

d. cotas de largura do(s) logradouro(s) e dos passeios contíguos ao 		    lote;

e. indicação de arborização pública.

- planta baixa de cada pavimento  da construção na escala mínima de 1:50 (um por cinqüenta), determinando:

- as dimensões e áreas exatas de todos os compartimentos, inclusive dos vãos de iluminação,  ventilação,  garagens  e áreas de estacionamento;

- a finalidade de cada compartimento;

- os traços indicativos dos cortes longitudinais e transversais;

- indicação das espessuras das paredes e dimensões externas totais da obra.

- cortes transversal e longitudinal, indicando a altura dos compartimentos, níveis dos pavimentos, alturas das janelas e peitoris, e demais elementos necessários à compreensão do projeto, na escala mínima de 1:50 ( um para cinqüenta);

- planta de cobertura com indicação  do caimento na escala mínima de 1:200 (um para duzentos);

- elevação da fachada ou fachadas voltadas para a via pública na escala mínima de 1:50 ( um para cinqüenta).

§ 1º - Haverá sempre menção de escala o que não dispensa a indicação de cotas.

§ 2º - Em qualquer caso, as pranchas exigidas no “caput” do presente Artigo deverão ser moduladas conforme as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, tendo o módulo mínimo as dimensões de 0,22 x 0,33 cm (vinte e dois por trinta e três centímetros).

§ 3º - No caso de reforma ou ampliação deverá ser indicado no projeto  o que será demolido, construído ou conservado de acordo com as seguintes convenções de cores:

- cor natural da cópia heliográfica para as partes existentes a conservar;

- cor amarela para as partes a serem demolidas;

- cor vermelha para as partes novas acrescidas.

§ 4º - Nos casos de projetos para construção de edificações de grandes proporções as escalas mencionadas no “caput” deste Artigo poderão ser alteradas usando-se escalas 1:100 ou 1:75, de preferência, para as plantas, cortes e fachadas.

“§ 5º - Os projetos deverão ser entregues em arquivos digitais com extensão (DWG).”

(lei nº 3375/2007)

CAPÍTULO IV

APROVAÇÃO DO PROJETO

Art. 8º  - Para efeito da aprovação dos projetos ou concessão de licença, o proprietário deverá apresentar a Prefeitura Municipal os seguintes documentos:

- requerimento solicitando a aprovação do projeto assinado pelo proprietário ou procurador legal;

- projeto de arquitetura, apresentado em 03 (três) jogos completos de cópias heliográficos assinados pelo proprietário, pelo autor do projeto e pelo responsável técnico pela execução da obra, após aprovação, um dos jogos será arquivado na Prefeitura e os demais serão devolvidos ao requerente, com a respectiva licença (alvará de construção);

- projeto elétrico, telefônico, hidráulico / prevenção contra incêndio, estrutural e outros  de acordo com o ato 37, de 14.12.92, do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/PR.

- memorial descritivo e cronograma físico.

Parágrafo Único - A não retirada do projeto aprovado pelo interessado no prazo máximo de 30 dias implicará no arquivamento do mesmo.

Art. 9º  - As modificações introduzidas em projeto já aprovado deverão ser notificadas à Prefeitura Municipal que após exame, poderá exigir detalhamento das referidas modificações.

Art. 10 - Na análise dos projetos a autoridade municipal competente terá um prazo máximo de 30 (trinta) dias para o exame dos elementos, manifestando de uma só vez as exigências complementares decorrentes  deste exame.

§ 1º - Se o projeto submetido  à apreciação apresentar qualquer dúvida o interessado será notificado para prestar esclarecimento e se, no prazo de 8 (oito) dias da data do recebimento não for atendida à notificação, o processo será restituído, mediante requerimento do interessado.

§ 2º - O não cumprimento deste prazo pela autoridade municipal competente faculta ao interessando o início da construção, desde que a obra obedeça as exigências desta Lei.

Art. 11 - As edificações populares até 70 m² (setenta metros quadrados) poderão utilizar projetos padrão, disponíveis na Prefeitura Municipal, ficando ao atendimento do disposto em regulamento específico.

Art. 12  - A aprovação de um projeto valerá pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data do respectivo despacho.

Art. 13 - O alvará de construção será fornecido ao interessado mediante a prévia comprovação de pagamento das taxas de licenciamento e concessão de alvará.

Art. 14 - A fim de comprovar o licenciamento da obra, para os efeitos de fiscalização será mantido, obrigatoriamente no local da construção  cópia do alvará, juntamente com uma cópia do projeto aprovado.

CAPÍTULO V

VALIDADE, APROVAÇÃO DO PROJETO

E LICENCIAMENTO

Art. 15 - O projeto arquivado, por não ter sido retirado em tempo hábil pelo interessado é passível de revalidação, desde que a parte interessada a requeira e, desde que as exigências legais sejam as mesmas vigentes à época do licenciamento anterior.

Art. 16  - O alvará de construção fixará prazo de 30 (trinta) dias para o início da construção, sem que tenha esta sido iniciado, o licenciamento será cancelado, a menos que seja requerida sua prorrogação em tempo hábil.

§ 1º  - Para efeito da presente Lei uma construção será considerada iniciada quando estiver evidenciada a efetiva execução de serviços constantes do projeto aprovado.

§ 2º - Se dentro do prazo fixado a construção não for concluída deverá ser requerida a prorrogação de prazo e paga taxa de licenciamento correspondente a essa prorrogação.

§ 3º - O prazo máximo será aquele determinado no cronograma físico.

Art. 17 - A execução da obra somente poderá ser iniciada depois de aprovado o projeto e expedido alvará para a construção.

TÍTULO III

DAS OBRAS

CAPÍTULO I

OBRAS DE REFORMA OU DEMOLIÇÃO

Art. 18 - Todas as obras de reforma, ou demolição serão objeto de licença, previamente à sua execução, junto à Prefeitura Municipal que, a seu critério, com base na Legislação Urbanística do Município, poderá exigir o processamento para obtenção de Alvará para sua realização.

Art. 19  - O abandono notório de edificação, permitindo entrar em deterioração física sua cobertura, paredes de vedação, caixilhos ou gradís, estando o imóvel desocupado na parte principal edificada, caracteriza obra de demolição para os efeitos desta Lei.

Art. 20  -  Obras de reforma ou demolição sem a devida licença da Prefeitura Municipal estarão sujeitas a embargo  administrativo, a recuperação do estado original por parte da Prefeitura com cobrança do ônus ao proprietário ou Declaração de Utilidade Pública do Imóvel, para fins de desapropriação.

Art. 21  - Para os efeitos desta Lei, são consideradas obras de reforma ou demolição aquelas que alterem o estado original de uma edificação, em área coberta ou em relação ao seu aspecto físico  formal, no cenário da paisagem, alterando a morfologia da cidade em qualquer escala do espaço urbano.

§ 1º - É obrigatória a execução de medidas protetoras para a conservação do solo em terrenos de declive acentuado, sujeitos a ação erosiva das águas de chuvas e que, por sua localização possam ocasionar problemas à segurança de edificações próximas, a limpeza e a circulação nos passeios de espaço urbano.

§ 2º - O poder público poderá exigir dos proprietários a construção da muralha de sustentação e de revestimento de terras, sempre que o nível do terreno for superior ao logradouro público.

CAPÍTULO II

OBRAS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO

Art. 22  - São obras de manutenção, conservação e preservação para os efeitos desta Lei e, como tal, isentas de autorização da Prefeitura:

- pinturas e plantio em terrenos e edifícios de domínio privado;

- recuperação de telhados, desde que usados os mesmos materiais e caimentos da construção original;

- pisos e pavimentos em áreas livres de terrenos privados, desde que conservem  a permeabilidade do mesmo, respeitando o que constar na Lei de Zonamento ou para a zona em referência. (lei 3375/2007)

- conserto de esquadrias, desde que conservando o desenho original e usando-se o mesmo material das peças já degradadas;

- conserto ou reforma de instalações elétricas, telefônicas e hidro-sanitárias, desde que recuperando as alvenarias ao aspecto original no final do serviço;

- substituição de pisos e forros internos, desde que conservando os níveis e materiais utilizados na construção original;

- manutenção, conservação, paisagismo e preservação de vias e logradouros, desde que respeitem o desenho original urbano, não obstruam a circulação e não alteram  as redes e sistemas de infra-estrutura.

Art. 23 - A manutenção, conservação e preservação da cidade é compromisso solidário do Poder Público Municipal e da comunidade, representada pelos seus munícipes e pela força econômica das empresas que nela operam ou atuam.

Art. 24 - Objetivando racionalizar a operacionalidade e o dimensionamento dos órgãos de atividade-fim da Prefeitura Municipal, serão responsabilidade prioritária:

- dos moradores e munícipes a conservação, manutenção, preservação e o paisagismo de ruas e logradouros residenciais, com tráfego local;

- das empresas em geral a conservação, manutenção, preservação e o paisagismo de ruas, logradouros residenciais e equipamentos públicos situados nas imediações de grandes estabelecimentos ou de grupos de estabelecimentos contendo atividades econômicas, com tráfego incidental;

- do Poder Executivo Municipal a conservação, manutenção, preservação e o paisagismo das ruas, logradouros e equipamentos públicos situados nos Setores Especiais e com tráfego intenso, assim definidos pela Lei de Zoneamento, exceto aqueles denominados como o das vias residenciais e as obras de manutenção em vias e equipamentos, e logradouros situados em setores da cidade habitados preponderantemente por população com baixa renda familiar, caracterizada pela impossibilidade em fazer frente as despesas que não aquelas para sua  subsistência própria.

§ 1º - Para os fins de obediência a este Artigo, o Executivo Municipal regulamentará as obras de manutenção, conservação e paisagismo e preservação de ruas e logradouros, estabelecendo tributação diferenciada entre contribuintes economicamente estáveis que cumpram ou não com suas obrigações civis em relação a cidade e sua paisagem física.

§ 2º - Não são consideradas obras de manutenção, conservação, paisagismo e preservação a implantação de sistemas em infra-estrutura urbana, os quais só poderão ser executados ou alterados por iniciativa privada com Licença ou Alvará prévios da Prefeitura, que procederá à sua supervisão, em conjunto com o órgão ou empresa competente.

Art. 25 - O Poder Executivo Municipal decretará, com base nesta Lei e na Lei do Parcelamento do Solo, o Regulamento de Obras de Paisagismo e Urbanização de Francisco Beltrão, vigorando até lá, os instrumentos sobre a matéria vigentes e que não colidam com a legislação originada do Plano de Uso e Ocupação do Solo.

CAPÍTULO III

OBRAS DE TRANSFORMAÇÃO AMBIENTAL

Art. 26 - São obras de transformação ambiental:

- serviços de terraplanagem em terrenos com área superior a 5.000 m² (cinco mil metros quadrados) ou que, com qualquer dimensão, contenham fundos de vale ou talvegues, divisa com rio ou cursos d’água, elemento ou elementos notáveis de paisagem, valor ambiental ou histórico;

- serviços de demolição predial em edificações que, a critério da Prefeitura Municipal, faça parte de patrimônio cultural da comunidade como elemento relevante ou referencial  da paisagem;

- serviços de mineração ou extração  mineral, de desmatamento ou extração vegetal e de modificação notória de conformação físico-territorial de ecossistemas faunísticas e florísticos em geral, assim enquadrado por notificação de técnico do órgão municipal competente, com o referendum de técnico legalmente habilitado de órgão estadual ou federal competente;

- implantação de projetos pecuários ou agrícolas, projetos de loteamentos ou de urbanização e complexos turísticos ou recreativos que abranjam área de território igual ou superior a 50.000 m² (cinqüenta mil metros quadrados);

- corte de árvores com diâmetro, na base, superior a vinte e cinco centímetros;

- implantação de edificações em grupo  que excedam a área total de 5.000 m² (cinco mil metros quadrados) ou o máximo  de 30 unidades residenciais, desde que situadas distando mais de  1.000 m (mil metros) de malha urbana pré-existente, considerando-se esta como um sistema contendo, no mínimo, uma via longitudinal e três transversais distando, entre si, no máximo 250 m (duzentos e cinqüenta metros);

- edificações para criação ou manutenção de animais nativos em cativeiro.

Art. 27 - O Poder Executivo Municipal regulamentará, a seu critério, as Obras de Transformação Ambiental, de forma a  compatibilizar os interesses do Município com a legislação municipal, estadual e federal sobre a matéria, e de modo a garantir a participação operacional dos órgãos competentes do Estado e da União - na análise dos projetos, na fiscalização, e na concessão de Alvarás, Vistorias e Certidões - sobre as mesmas.

Parágrafo Único - A regulamentação a que se refere este Artigo poderá enquadrar obras de Transformação Ambiental, desde que de pequeno impacto, como sujeitas a mera licença municipal, isentando-as de processo de Alvará, Vistoria e Certidão.

CAPÍTULO IV

OBRAS OBRIGATÓRIAS

Art. 28 - Tem caráter compulsório, perante o Poder Público Municipal, as obras e serviços de:

- confinamento - com muros de, no mínimo 1,20 m (um metro e vinte centímetros) de altura - de terrenos vagos situados na malha urbana e que tenham ou um lote confrontante já ocupado, ou dois lotes confrontantes já murados em razão do dispositivo anterior;

- limpeza - conservação de calçadas e paisagismo nos recuos frontais e nos passeios fronteiriços a edificações com área superior a 150 m² (cento e cinqüenta metros quadrados) ou que contenham moradores com notória estabilidade econômica e social;

- conservação de edificações com valor histórico e de espécimes arbóreos com diâmetro, na base, igual ou maior do que 35 cm (trinta e cinco centímetros);

- adaptações das condições ambientais - no interior das edificações, no remanescente do terreno e nas imediações urbanas - aos  preceitos instituídos pela legislação urbanística, em conjunto com esta lei, bem como os regulamentos, normas e instruções dela decorrentes;

- instalação de equipamentos e dispositivos internos de segurança, em edificações que abriguem públicos, eventualmente ou não, que excedam a 150 (cento e cinqüenta pessoas);

- atendimento às legislações estadual e federal quanto às matérias de saúde pública, meio-ambiente, patrimônio histórico ou cultural e segurança.

Parágrafo Único - O Poder Executivo Municipal decretará o enquadramento das obras de caráter obrigatório, dispondo sobre as multas e sanções decorrentes do seu não cumprimento e execução.

CAPÍTULO V

DA CONCLUSÃO E ENTREGA DAS OBRAS

Art. 29 - Uma obra é considerada concluída quando tiver condições de habitabilidade, estando em funcionamento as instalações hidro-sanitárias e elétricas.

Art. 30 - Concluída a obra, o proprietário deverá solicitar à Prefeitura Municipal a Vistoria Final da Edificação.

Art. 31 - Procedida a vistoria e constatado que a obra foi realizada em consonância com o projeto aprovado obriga-se a Prefeitura  a expedir o Laudo de Vistoria Técnica Final no prazo de 15 dias (quinze dias), a partir da data de entrada do requerimento.

Art. 32 - Poderá ser concedido Laudo de Vistoria Técnica parcial a juízo do órgão competente da Prefeitura Municipal.

Parágrafo Único - O Laudo de Vistoria Técnica parcial poderá ser concedido nos seguintes casos:

- quando se tratar de prédio misto, comercial e residencial e puder cada um  dos usos ser utilizado independentemente do outro;

- quando se tratar de edifício de apartamentos, em que uma unidade esteja completamente concluída, e caso a unidade em questão esteja acima da quarta laje é necessário que pelo menos um elevador esteja funcionando e possa apresentar o respectivo certificado de funcionamento;

- quando se tratar de mais de uma construção feita independentemente, mas no mesmo lote;

- quando se tratar de edificação em casas em série estando o seu acesso devidamente concluído.

TÍTULO IV

PENALIDADES

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

Art. 33  - Ás infrações as disposições deste Código serão aplicadas as seguintes penas:

- multa;

- embargo da obra;

- interdição do prédio ou dependência;

- demolição.

§ 1º - A aplicação de uma das penas previstas neste Artigo não prejudica a aplicação de outra, se cabível.

§ 2º - As penalidades serão aplicadas ao proprietário e ao construtor ou profissional responsável pelo projeto e ou pela execução da obra, conforme o caso, de acordo com padrões e valores estabelecidos em legislação específica sobre a matéria.

(lei 3375/2007)

“§ 3º - Caso a obra já tenha sido iniciada, ou em andamento sem a observância dos procedimentos estabelecidos no caput deste artigo e seus incisos, será notificado o proprietário, ou o profissional responsável pela elaboração do projeto arquitetônico, ou o profissional responsável pela execução da obra; a notificação feita para um dos responsáveis aproveita a todos.”

“§ 4º - O infrator terá o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar a regularização, do contrario a notificação será automaticamente revertida em auto de infração.”

CAPÍTULO II

AUTUAÇÃO E MULTAS

(lei 3375/2007)

“Art 34. As multas, independentemente de outras penalidades legais aplicáveis serão impostas quando:

I -  forem falseadas cotas e outras medidas no projeto, ou qualquer elemento do processo de aprovação do mesmo;

II -as obras forem executadas em desacordo com o projeto aprovado, a licença fornecida ou as normas da presente Lei;

III - a obra que for iniciada sem projeto aprovado ou licenciado, exceto no caso previsto pelo Parágrafo 2º do Artigo 10.

IV - a edificação for ocupada antes da expedição pela Prefeitura do Laudo de Vistoria de Técnica Final;

V - não for obedecido o embargo imposto pela autoridade municipal competente;

VI - houver prosseguimento da obra, vencido o prazo de licenciamento, sem que tenha sido concedida a necessária prorrogação do prazo;

VII – houver infração ao disposto no artigo 334 e seus parágrafos;

VIII – utilizar a via pública para deposito de materiais, implantação de canteiro de obras e outros similares;

IX – não regularizar a obra   no prazo disposto no parágrafo quarto do artigo 33;

X – causar poluição de qualquer espécie, inclusive queda de materiais, dejetos de qualquer natureza, em vias publicas, durante o transporte;

XI – demais penalidades previstas em legislação especifica.

Parágrafo único: As reformas e ampliações que somadas a edificação anterior não ultrapassarem 70m² não serão motivo para a aplicação de multas constantes nesta Lei.”

Art. 35 - A multa será imposta pela autoridade municipal competente, à vista do auto de infração lavrado pelo funcionário habilitado, que apenas registrará a falta ou infração verificada, indicando o dispositivo infringido.

Art. 36  - O auto de infração, em quatro vias, deverá ser assinado pelo funcionário que tiver constatado a existência da irregularidade e também, sempre que possível, pelo próprio autuado; na sua ausência, poderá ser colhida a assinatura de representante, preposto, ou de quem lhe fizer as vezes.

§ 1º - A recusa de assinatura no auto de infração será anotada pelo autuante perante duas testemunhas, não pertencentes ao quadro de funcionários do Município, considerando-se neste caso, formalizada a autuação.

§ 2º - Última via do auto de infração, quando o infrator não for encontrado, será encaminhada oficialmente ao responsável pela empresa construtora, sendo considerado para todos os efeitos legais, como estando o infrator cientificado da mesma.

Art. 37  - O auto de infração deverá conter:

- a indicação do dia e lugar em que se deu a infração, ou em que esta foi constatada pelo autuante;

- o fato ou ato que constitui a infração, indicando o dispositivo legal infrigido;

- o nome e assinatura do infrator, ou, a sua falta, denominação que o identifique, e endereço;

- nome e assinatura de autuante, bem como sua função ou cargo;

- nome, assinatura e endereço das testemunhas, se for o caso.

Art. 38 - Lavrado o auto de infração, o infrator  terá o prazo de 5 (cinco) dias para apresentar defesa escrita a autoridade competente. (lei 3375/2007)

Art. 39 -  Imposta a multa, será dado conhecimento da mesma ao infrator, no local da infração ou na sede da empresa construtora, mediante a entrega da terceira via do auto  de infração, na qual deverá constar o despacho da autoridade municipal competente que a aplicou.

§ 1º - O infrator terá o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o pagamento da multa.

§ 2º - Decorridos o prazo estipulado no Parágrafo 1º, a multa não paga será cobrada por via executiva, sem prejuízo de outras penalidades.

Art. 40 - Terá andamento sustado o processo de aprovação de projeto ou licenciamento de construção cujo responsável técnico ou empresa construtora esteja em débito com a Prefeitura.

“ Art. 41 – As multas pelo descumprimento dos dispositivos desta lei, são fixadas considerando-se a natureza da infração:

I – serão  punidos com multa no valor de 20 URMFB as infrações pelo descumprimento ao disposto no artigo 34, incisos I, II, IV, VII, VIII, X e XI;

II – serão punidos com multa no valor de 40 URMFB as infrações pelo descumprimento ao disposto no artigo 34, incisos III, V, VI e IX.

§ 1º  -  Nos casos de  reincidência as multas serão aplicadas em dobro.

§ 2º -   As penalidades poderão ser cobradas cumulativamente ou isoladamente a cada infração cometida.”   (lei 3375/2007)

Art. 42  - O pagamento da multa não isenta o requerente da regularização da infração, que deverá ser atendida de acordo com o que dispõe a presente Lei.

CAPÍTULO III

EMBARGOS

Art. 43 - Obras em andamento de qualquer  natureza serão embargadas, sem prejuízo das multas, quando:

- estiverem sendo executados sem o respectivo alvará de licenciamento nos casos em que este for  necessário;

- desobediência ao projeto aprovado ou inobservância de qualquer prescrição essencial do alvará de licença;

- não for respeitado o alinhamento predial ou recuo mínimo;

- estiver sendo executada sem a responsabilidade de profissional legalmente habilitado e matriculado na Prefeitura, quando indispensável;

- o construtor ou responsável técnico isenta-se de responsabilidade técnica devidamente justificado à Prefeitura;

- estiver em risco sua estabilidade;

- constitui ameaça para o público ou para o pessoal que a executa;

- for constatada ser fictícia a assunção de responsabilidade profissional do seu projeto ou execução;

- o profissional responsável tiver sofrido suspensão ou cassação pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA;

- a obra, já autuada, não tenha sido regularizada no tempo previsto.

Art. 44 - Ocorrendo as hipóteses do Artigo anterior, a autoridade municipal competente fará notificação por escrito ao infrator, dando ciência da mesma à autoridade superior.

Art. 45 - Verificada a procedência da notificação pela autoridade municipal competente, esta determinará o embargo em termo próprio que mandará lavrar, e no qual fará constar as exigências a serem cumpridas para o prosseguimento da obra, sem prejuízo de imposição de multas.

Art. 46  - O termo de embargo será apresentado ao infrator para que o assine e, no caso deste não ser encontrado, o termo será encaminhado oficialmente ao responsável pela empresa construtora, seguindo-se o processo administrativo para a respectiva paralisação da obra.

Art. 47 - O embargo será levantado após o cumprimento das exigências consignadas no respectivo termo e satisfeito o pagamento de todos os emolumentos e multas em que haja o responsável incidido.

CAPÍTULO IV

INTERDIÇÃO

Art. 48 - Uma edificação, ou qualquer uma de suas dependências, poderá ser interditada em qualquer tempo, com impedimento de sua ocupação, quando oferecer iminente perigo de caráter público.

Art. 49 - A interdição será imposta por escrito após vistoria efetuada pela autoridade competente.

Parágrafo Único - Não atendida a interdição, e não interposto recurso ou indeferido este, a Prefeitura tomará as medidas legais cabíveis.

CAPÍTULO V

DEMOLIÇÃO

Art. 50 - A demolição parcial ou total da edificação será imposta quando:

- a obra estiver sendo executada sem projeto aprovado e sem alvará de licenciamento, e não puder ser regularizada nos termos da legislação vigente;

- houver desrespeito ao alinhamento e não houver possibilidade de modificação na edificação para ajustá-la à Legislação vigente;

- houver risco iminente de caráter público, e o proprietário não quiser tomar as providências determinadas pela Prefeitura para a sua segurança.

Art. 51 - O proprietário poderá interpor recurso, dirigido ao Prefeito Municipal, apresentando defesa e proposta de regularização da obra.

TÍTULO V

NORMAS GERAIS DE EDIFICAÇÕES

CAPÍTULO I

INSTRUMENTOS DE CONTROLE URBANÍSTICO

Art. 52 - Coeficiente de aproveitamento é o índice estabelecido pela Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo, que multiplicado pela área do terreno, fornece a área máxima de construção permitida no lote.

Art. 53 - Área não computável é a somatória das áreas edificadas que não serão computadas no cálculo do coeficiente de aproveitamento, de acordo com regulamento específico.

Art. 54  - Área computável é a somatória das áreas edificadas que serão computadas no cálculo do coeficiente de aproveitamento.

Art. 55 -  Área construída é a somatória das áreas computáveis e não computáveis de todos os pisos de uma edificação, inclusive as ocupadas por paredes e pilares.

Art. 56 - Taxa de ocupação (To) é a relação entre a área ocupada pela projeção horizontal máxima de construção permitida (So) e a área do terreno (St), de acordo com a fórmula a seguir:

To = 	So

St

Art. 57  - Recuo é a distância mínima que uma edificação deve guardar em relação ao alinhamento com o logradouro, tomada segundo o plano tangente da edificação mais próxima das divisas e paralelo a estas.

Art. 58 - Afastamento é a distância mínima que uma edificação deve guardar em relação a cada divisa do terreno, tomada segundo o plano tangente da edificação mais próxima das divisas e paralelo a estas.

Art. 59   - A construção e o revestimento de pisos em áreas de recuo frontal, mesmo em subsolo, é proibida, à exceção de:

- muros de arrimo construídos em função dos desníveis naturais dos terrenos;

- floreiras;

- vedação nos alinhamentos ou nas divisas laterais;

- pisos, escadarias ou rampas de acesso, portarias, guaritas, bilheterias e toldos, desde que em conjunto ocupe no máximo 30% (trinta porcento) da área de recuo frontal;

- garagens, nos casos de terrenos acidentados, que ocupem parcialmente e a área de recuo, desde que satisfaçam as seguintes condições:

- a edificação deverá ser destinada a uma unidade residencial ou a casas em série, paralelas ao alinhamento predial;

- o terreno deverá apresentar em toda a extensão da testada um aclive mínimo de 75% (setenta e cinco porcento) em relação a via pública, ou ter 2,20 m (dois metros e vinte centímetros) de desnível a uma distância máxima de 2,20m (dois metros e vinte centímetros) do alinhamento predial;

- a edificação não poderá ultrapassar 50% (cinqüenta porcento) da testada, até o máximo  de 6,00 m (seis metros), estando nessa porcentagem incluído o texto no Inciso IV deste Artigo.

Art. 60 - É vedado o uso do recuo frontal para estacionamento ou garagem exceto nos casos previstos pelo Artigo anterior.

Art. 61  - É permitida a construção de edificações nas divisas laterais do lote, quando de acordo com as disposições da Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo, não podendo as edificações apresentar abertura na parede sobre a divisa. Qualquer abertura implica em afastamento mínimo de 1,50 m (um metro e cinqüenta centímetros) obedecidas também as disposições relativas à área de ventilação e iluminação.

Parágrafo Único - As edificações em madeira deverão guardar um afastamento mínimo de 2,00 m (dois metros) de todas as divisas, atendidas as demais disposições da Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo.

Art. 62 -  Taxa de permeabilização (Tp) é a relação entre a área na qual não é permitido edificar ou revestir o solo (Sp) com material que impeça ou dificulte a absorção das águas de chuva e a área total do terreno (St), conforme as disposições da Lei de Zoneamento, Uso do Solo, e esta Lei de acordo com a fórmula:

Tp =	Sp

St

Parágrafo Único -  (excluído pela lei 3375/2007)

Art. 63  - A altura de uma edificação (h) é a medida em metros tomada verticalmente entre o menor nível do alinhamento em relação ao terreno e o plano horizontal correspondente ao ponto mais alto da edificação.

§ 1º - A altura limite de uma edificação é determinada pelos parâmetros da Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo, pelas normas do Ministério da Aeronáutica sobre as zonas de segurança para aproximação de aeronaves e pela necessidade de reserva do espaço aéreo para emissão de microondas.

§ 2º - Para o disposto no Parágrafo anterior, serão consideradas as partes sobrelevadas, quando destinadas a complementos da edificação.

Art. 64 - O pavimento da edificação deverá possuir pé direito mínimo de acordo com sua destinação, sendo que o pé-direito máximo admitido será de duas vezes o pé-direito mínimo.

Art. 65  - Edificações em dois pavimentos poderão ter altura limite de 10,00 m (dez metros), medida do nível do piso do pavimento térreo, até o ponto mais alto da edificação, incluídas as partes sobrelevadas da edificação e ático.

Art. 66 - Não serão computados no número máximo de pavimentos os jiraus ou  mezaninos, desde que ocupem  área equivalente a no máximo ½ (um meio) da área do pavimento térreo, nas condições estabelecidas em regulamento pertinente.

CAPÍTULO II

CONSTRUÇÕES JUNTO A FUNDOS DE VALE,

CURSOS D’ÁGUA E CONGÊNERES

Art 67 - São permitidas as construções em lotes cortados por rios, córregos, valas de escoamento de águas pluviais, e lagoas, desde que respeitadas as faixas de drenagem e preservação permanente de fundo de vale e realizadas pelos proprietários as obras ou serviços necessários para garantir a estabilidade e o saneamento do local, exigidas pela legislação pertinente.” (lei 3375/2007)

Art. 68  - São vedadas as edificações sobre as faixas de drenagem e de preservação permanente de fundo de vale. (lei 3375/2007).

Art. 69 - São vedados quaisquer desvios de  cursos d’água, tomadas d’água nestes cursos, construções de açudes, represas, barragens, tapumes, obras ou serviços que impeçam o escoamento das águas, exceto com licença especial da Administração Municipal.

Art. 70 - As águas pluviais poderão ser encaminhadas para rio ou vala existente nas imediações, ou para a sarjeta das ruas, desde que possuam projeto aprovado pelo poder publico municipal. (lei 3375/2007).

§ 1º - Quando as condições topográficas exigirem o escoamento das águas pluviais para terrenos vizinhos, a autoridade sanitária poderá exigir dos proprietários dos terrenos a jusante, a passagem  para o tal escoamento das águas pluviais provindas dos terrenos a montante, nos termos da Legislação Civil.

§ 2º - Nenhuma drenagem poderá ser feita a montante da captação de um sistema público de abastecimento de água sem a prévia autorização dos órgãos competentes das Administrações Estadual ou Municipal.

§ 3º - É vedado em qualquer hipótese, o lançamento das águas pluviais na rede coletora de esgoto sanitário.

§ 4º - É vedado o lançamento de esgoto “in natura”, no sistema de águas pluviais. O seu lançamento somente será autorizado pelo órgão competente, após o tratamento conforme o sistema adequado, devidamente aprovado pela Administração Municipal.

CAPÍTULO III

ÁREAS DE ESTACIONAMENTO, GARAGENS, E ÁREAS DE

RECREAÇÃO E LAZER

SEÇÃO I

ESTACIONAMENTO E GARAGENS

Art. 71 - Os espaços destinados a estacionamento ou garagens de veículos podem ser:

- privativos, quando se destinarem a um só usuário, família, estabelecimento ou condomínio, constituindo dependência para uso exclusivo da edificação;

- coletivos, quando se destinarem a exploração comercial.

Parágrafo Único: O dimensionamento dos espaços para estacionamento e garagens deverá obedecer à parâmetros da legislação de uso e ocupação do solo. (lei 3375/2007).

SEÇÃO II

ÁREAS DE RECREAÇÃO E LAZER

Art. 72 - Todos os conjuntos habitacionais ou agrupamentos residenciais - casas, casas em série, edifícios de habitação coletiva, quitinetes, apart-hotel, “flat-service” - com cinco ou mais unidades de moradia deverão ter uma área reservada mínima destinada a recreação e lazer de acordo com o previsto em regulamentação específica.

Parágrafo Único: o dimensionamento destas áreas deverá obedecer à regulamentação estabelecida na lei de uso e ocupação do solo municipal. (lei 3375/2007)

CAPÍTULO IV

COMPONENTES TÉCNICO-CONSTRUTIVOS DAS EDIFICAÇÕES

SEÇÃO I

DESCRIÇÃO, DEFINIÇÃO E DESEMPENHO DOS ELEMENTOS

TÉCNICO-CONSTRUTIVOS

Art. 73  - As características técnicas dos elementos construtivos nas edificações devem ser consideradas de acordo com a qualidade e quantidade dos materiais ou conjuntos de materiais, a integração de seus componentes e suas condições de utilização, sendo:

- a resistência ao fogo, medida pelo tempo que o elemento construtivo, exposto ao fogo, pode resistir sem inflamar ou expelir gases combustíveis, sem perder a coesão ou forma;

- o isolamento térmico do elemento construtivo, medido pela sua resistência técnica global no sentido do fluxo de calor, consideradas suas resistências térmicas superficiais externa e interna;

- o isolamento acústico, medido pela atenuação em decibéis, produzida pelo elemento construtivo entre faces opostas;

- a absorção acústica, avaliada pela capacidade da superfície do elemento construtivo de absorver sons, medida em unidades de absorção equivalente;

- condicionamento ou tratamento acústico, o conjunto de técnicas destinadas ao tratamento de locais ruidosos, a adequação dos espaços às necessidades do conforto acústico e da otimização da comunicação sonora;

- a resistência de um elemento construtivo, avaliada pelo seu comportamento quando submetido à compressão, à flexão e ao choque;

- a impermeabilidade de um elemento construtivo, avaliada de forma inversamente proporcional à quantidade de água que absorve, após determinado tempo de exposição a ela.

SEÇÃO II

CLASSIFICAÇÃO DOS COMPONENTES

TÉCNICO-CONSTRUTIVOS DA EDIFICAÇÃO

Art. 74  - Classifica-se os elementos técnico-construtivos da edificação, conforme suas características e funções, em:

- fundações;

- supra-estrutura;

- pavimentos;

- paredes;

- portas e janelas;

- cobertura;

- escadas;

- rampas.

SEÇÃO III

FUNDAÇÕES

Art. 75 - A fundação deverá ser projetada e executada de modo a assegurar a estabilidade da obra, de acordo com as normas adotadas ou recomendadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

Parágrafo Único - Serão obrigatoriamente considerados no cálculo das fundações, seus efeitos para com as edificações vizinhas, os logradouros públicos a as instalações  de serviços público, devendo ficar situadas, qualquer que seja seu tipo, inteiramente dentro dos limites do lote, não podendo em hipótese alguma, avançar sob o passeio do logradouro e sob os imóveis vizinhos.

SEÇÃO IV

SUPRA-ESTRUTURA

Art.76 - Os elementos componentes da supra-estrutura de sustentação da edificação deverão obedecer os índices técnicos adotados ou recomendados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, inclusive quanto a resistência ao fogo, visando a segurança contra incêndios.

SEÇÃO V

PAVIMENTOS

Art. 77 - Os pavimentos de qualquer tipo, deverão obedecer os índices técnicos de resistência ao fogo, isolamento térmico, isolamento acústico e impermeabilidade.

Parágrafo Único - Paredes cuja  face estiver em contato direto com o solo e as partes que estiverem enterradas, deverão ser impermeabilizadas e se o terreno apresentar alto grau de umidade, este deverá ser drenado.

Art. 78 - As paredes de banheiro, despensas e cozinhas deverão ser revestidas no mínimo, até a altura de 1,50 m (um metro e cinqüenta centímetros) de material impermeabilizante, lavável, liso e resistente.

Art. 79  - Os pisos dos compartimentos assentados diretamente sobre o solo deverão ser convenientemente impermeabilizados.

Art. 80  - Os pisos de banheiros e cozinhas deverão ser impermeáveis e laváveis.

SEÇÃO VI

PAREDES

Art. 81  - Paredes externas, quando em madeira, deverão receber tratamento ignífugo prévio. Paredes de corredores e vestíbulos, de acesso coletivo a escadas e paredes de contorno deverão obedecer aos índices técnicos de resistência ao fogo da ABNT.

Art. 82 - As paredes externas deverão ser completamente independentes das construções vizinhas já existentes e serão interrompidas na  linha de divisa.

Parágrafo Único - As paredes de alvenaria de tijolos comuns que constituírem divisões entre economias distintas, e as construídas nas divisas dos lotes, deverão ter espessura mínimas de 0,15 cm (quinze centímetros).

Art. 83  - Paredes internas até o teto só serão permitidas quando não prejudicarem a ventilação e iluminação dos compartimentos resultantes e quando estes satisfizerem todas as exigências desta Lei.

SEÇÃO VII

PORTAS E JANELAS

Art. 84º  - As aberturas dos compartimentos serão providas de portas ou de janelas que deverão satisfazer as normas técnicas quanto a resistência ao fogo, isolamento térmico, isolamento acústico, resistência, impermeabilidade, iluminação e ventilação.

Parágrafo Único - Portas de entrada deverão ter largura mínima de 0,90 m (noventa centímetros) exceto nas edificações unifamiliares.

SEÇÃO VIII

COBERTURA

Art. 85  - A cobertura da edificação, seja de telhado apoiado em estrutura, telhas auto-sustentáveis ou laje de concreto está sujeita às normas técnicas da ABNT quanto a resistência ao fogo, isolamento térmico, isolamento acústico, resistência e impermeabilidade, e deve ser em material imputrescível, ter resistência aos agentes atmosféricos e à corrosão.

Art. 86 - Terraços de cobertura deverão ter revestimento externo impermeável, assentado sobre estrutura conveniente, isolante e elástica, para evitar o fendilhamento da impermeabilização, com juntas de dilatação para grandes extensões, e revestimentos superficiais rígidos.

Art. 87  - Nas construções convenientemente orientadas e protegidas das águas pluviais provenientes do telhado por coberturas de beiral com saliência, poderão ser dispensadas as calhas.

Art. 88 - As coberturas deverão ser completamente independentes das edificações vizinhas já existentes, e sofrer interrupções na linha de divisa.

§ 1º - A cobertura de edificações agrupadas horizontalmente deverá ter estrutura independente para cada unidade autônoma; a parede divisória deverá proporcionar tal separação entre os forros e demais elementos estruturais das unidades.

§ 2º - As águas pluviais da cobertura deverão ser coletadas seguindo as disposições desta Lei e da Legislação Civil.

Art. 89  - As espessuras mínimas de paredes constantes no Artigo anterior poderão ser alteradas, quando forem ser utilizados materiais de natureza diversas desde que possuam, comprovadamente, no mínimo os mesmos índices de resistência, impermeabilidade e isolamento térmico e acústico, conforme o caso.

SEÇÃO IX

ESCADAS

Art. 90 -  As escadas podem ser privativas quando adotadas para acesso interno das residências e de uso exclusivo de uma unidade autônoma, ou coletiva quando  adotadas para acesso às diversas unidades autônomas e acessos internos de uso comum.

Parágrafo Único - As escadas coletivas poderão ser de três tipos:

- normal;

- enclausurada, cuja caixa é envolvida por paredes corta-fogo, com portas corta-fogo.

- a prova de fumaça, quando a escada enclausurada é precedida de antecâmara ou local aberto para evitar penetração de fogo e fumaça.

Art. 91 - As escadas de uso individual nas edificações em geral deverão ter largura mínima de 0,80 m (oitenta centímetros).

Art. 92 - As escadas de uso coletivo nas edificações em geral deverão ter largura mínima livre de 1,20 m (um metro e vinte centímetros) e ser de material incombustível ou tratadas com esse tipo de material.

§ 1º - Para edificações com fins educacionais, culturais e religiosos, fins recreativo-esportivo e hospitais, a largura mínima livre será de 1,50 m (um metro e cinqüenta centímetros), 2,00 m (dois metros) e 2,40 m (dois metros e quarenta centímetros) respectivamente.

§ 2º - A largura deverá ser verificada no ponto mais estreito da escada.

Art. 93 - As escadas deverão assegurar a passagem com altura livre igual ou superior a 2,40 m (dois metros e centímetros centímetros). (lei 3375/2007)

§ 1º - A altura máxima do degrau será de 0,18 m (dezoito centímetros) e a largura mínima será de 0,27 m (vinte e sete centímetros) exceto para edificações unifamiliares onde a altura máxima será de 19,25 cm (dezenove centímetros e vinte e cinco milímetros) e a largura mínima 0,25 m (vinte e cinco centímetros).

§ 2º - Não serão computadas na dimensão mínima exigida as saliências nos pisos e degraus.

Art. 94  - Será obrigatório patamar intermediário quando houver mudança de direção ou quando uma altura superior a 3,00 m (três metros) tiver que ser vencida num só lance.

Parágrafo Único - O comprimento do patamar não poderá ser inferior à largura da escada.

Art. 95  -  Só serão permitidas escadas coletivas, em curva, em casos especiais se forem do tipo normal ou convencionais, com degraus de largura mínima de 0,27 m (vinte e sete centímetros), medindo na linha do piso, à distância de 0,30 m (trinta centímetros) do bordo  interno.

Art. 96 - O tipo e largura de escada coletiva a ser adotado para edificações destinadas a grande fluxo de pessoas será definido em regulamento específico, em função do uso, fluxo de pessoas, número de pavimentos e área construída.

§ 1º Sendo exigida mais de uma escada, a distância mínima entre elas será de 10 m (dez metros).

§ 2º  - As escadas do tipo marinheiro, caracol ou leque só serão para acesso as torres, adegas, jiraus, casa de máquinas ou entre pisos de uma mesma unidade residencial.

Art. 97  - As caixas das escadas coletivas não poderão ser utilizadas como depósitos, ou para localização de equipamentos - exceto os de iluminação ou emergência - nem ter aberturas para tubulações de lixo.

Art. 98  - Os corrimões deverão:

- situar-se entre 0,75 m (setenta e cinco centímetros) e 0,80 m (oitenta centímetros) do nível da superfície do degrau, medida tomada verticalmente do piso do degrau ao topo do corrimão;

- ser fixados somente pela sua parte inferior;

- ter afastamento mínimo de 0,04 m (quatro centímetros) da parede ou guarda a que estiverem fixados;

- ter largura máxima de 0,06 m (seis centímetros).

SEÇÃO X

RAMPAS

Art. 99 - As rampas estarão sujeitas às mesmas normas de dimensionamento, classificação, localização, resistência e proteção de escadas.

§ 1º - As rampas de pedestres deverão ter corrimão de ambos os lados, com altura máxima de 0,75 m (setenta e cinco centímetros) do piso, largura mínima de 0,85 m (oitenta e cinco centímetros), reborda máxima 0,03 m (três centímetros), no piso, comprimento máximo sem patamar - de 9,00 m (nove metros) com declividade não superior a 9% (nove por cento). Se a declividade for superior a 6% (seis por cento) o piso deverá ser revestido com material antiderrapante e o corrimão prolongado em 0,30 m (trinta centímetros) nos dois finais da rampa.

§ 2º - Rampa para acessos de veículos não poderão ter declividade superior a 25% (vinte e cinco por cento)

§ 3º - Rampas de acesso, vencendo altura superior a 3,00 m (três metros) deverão ter patamar intermediário com profundidade mínima igual à largura.

§ 4º - As  saídas  e  entradas das rampas deverão ter patamar livre com diâmetro de 1,50 m  (um metro e cinqüenta centímetros) para acesso de deficientes físicos.

CAPÍTULO V

EQUIPAMENTOS DAS EDIFICAÇÕES

SEÇÃO I

CLASSIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

Art. 100 - As instalações e equipamentos abrangem os conjuntos de serviços complementares executados durante a construção de um edifício e serão projetados, calculados e executados visando a segurança, a higiene e o conforto dos usuários, de acordo com as disposições desta Lei e normas técnicas oficiais.

Art. 101  - Consideram-se instalações e equipamentos:

- escadas rolantes;

- elevadores;

- lixo;

- gás canalizado;

- sistema hidráulico;

- esgoto e água pluvial;

- luz e força;

- comunicação;

- condicionamento ambiental;

- insonorização;

- incêndio;

- pára-raios.

SEÇÃO II

ESCADAS ROLANTES

Art. 102 - As escadas rolantes estarão sujeitas às normas técnicas da ABNT e não serão computadas no cálculo do escoamento de pessoas da edificação, nem no cálculo da largura mínima das escadas fixas.

SEÇÃO III

ELEVADORES

Art. 103  - É obrigatória a instalação de elevadores para transporte vertical ou inclinado, de pessoas ou mercadorias, entre os vários pavimentos em edificações cujo piso imediatamente abaixo da laje de cobertura ou terraço, estiver situado numa altura (h) superior a 9,50 m (nove metros e cinqüenta centímetros) do piso do saguão de entrada, no pavimento térreo da edificação.

Parágrafo Único - Ainda que, em uma edificação, apenas um elevador seja exigido, todas as unidades deverão ser servidas.

Art. 104  - Excluem-se do cálculo da altura para a instalação do elevador:

- as partes sobrelevadas destinadas à casa de máquinas, caixa d’água, casa do zelador e áreas de lazer ou recreação;

- o último pavimento, quando de uso exclusivo do penúltimo ou o ático.

§ 1º - Em qualquer caso, deverão ser obedecidas as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT em vigor na ocasião da aprovação do projeto pela municipalidade, seja em relação ao seu dimensionamento, instalação ou utilização, cálculo, tráfego e intervalo de tráfego, comprovados através de laudo emitido pelo responsável técnico da obra.

§ 2º - Sempre que for obrigatório a instalação de elevadores, estes deverão atender também o piso do estacionamento.

§ 3º - Os elevadores não poderão ser o único meio de acesso aos pavimentos superiores ou inferiores da edificação.

§ 4º - O acesso à casa de máquinas dos elevadores deverá ser feito através de corredores, passagens ou espaços de uso comum da edificação.

§ 5º - Os elevadores de carga deverão ter acesso próprio, independente e separado dos corredores, passagens ou espaços de acesso aos elevadores de passageiros e não poderão ser usados para o transporte de pessoas, à exceção de seus próprios operadores.

§ 6º - Os modelos não usuais de  elevadores também estarão sujeitos às normas técnicas oficiais e às disposições deste Artigo, no que lhes for aplicável, e deverão apresentar requisitos que assegurem condições adequadas de segurança aos usuários.

§ 7º - O elevador deverá ter porta com largura mínima de 0,80 m (oitenta centímetros).

Art. 105º  - O átrio dos elevadores que se ligar a galerias comerciais deverá:

- formar um espaço próprio;

- não interferir com a circulação das galerias;

- constituir um ambiente independente;

- ter área não inferior ao dobro da soma das áreas das caixas dos elevadores, e largura mínima de 2,00 m (dois metros).

SEÇÃO IV

LIXO

Art. 106  - Toda edificação, independente de sua destinação, deverá ter abrigo ou depósito em local desimpedido e de fácil acesso com capacidade adequada e suficiente para acomodar os diferentes componentes do resíduo sólido, obedecendo as normas estabelecidas pela autoridade competente.

§ 1ª - É proibida a instalação de tubo de queda para coleta de resíduos sólidos urbanos nos edifícios comerciais ou residenciais.

§ 2º - É proibida a utilização de tubos de quedas existentes para a coleta de lixo em edifícios comerciais e residenciais, os quais deverão ser interditados e lacrados.

§ 3º - Conforme a natureza e volume do lixo ou resíduos sólidos serão adotadas medidas especiais para sua remoção, obedecendo as normas estabelecidas pela Administração Municipal, nos termos de regulamentação específica.

§ 4º - Serão proibidos incineradores de resíduos sólidos em edificações residenciais, comerciais e de prestação de serviços.

§ 5º - Os compartimentos destinados à incineração de resíduos hospitalares e congêneres deverão obedecer normas específicas estabelecidas pelo órgão competente para a sua construção e operação.

Art. 107  - Toda edificação destinada à instalação de indústria poluente ficará obrigada à implantação de medidas para eliminar ou reduzir a níveis toleráveis o grau de poluição, com o reaproveitamento de resíduos e subprodutos obedecida regulamentação pertinente.

SEÇÃO V

GÁS CANALIZADO

Art. 108 - A instalação de equipamentos de distribuição interna de gás canalizado obedecerá o disposto nas normas técnicas oficiais em vigor no país, bem como as normas de segurança contra incêndio do Corpo de Bombeiros.

§ 1º - É obrigatória a instalação de chaminés para descarga dos gases de combustão dos aquecedores a gás.

§ 2º - Nos edifícios sem instalação central de gás, os compartimentos que possuírem botijões de gás destinados a fogões e aquecedores deverão ter ventilação natural.

Art. 109 - É obrigatória instalação de Central de Gás Liqüefeito de Petróleo (GLP), tipo de instalação em que os recipientes são situados num ponto centralizado e o gás distribuído através de tubulação apropriada até os pontos de consumo, em edificações com 5 (cinco) ou mais pavimentos e hotéis, restaurantes, panificadoras, confeitarias e demais edificações ou estabelecimentos que utilizem  mais de um botijão de gás tipo P45 (quarenta e cinco quilos) de GLP ou conjunto de botijões tipo P13, independente do número de pavimentos ou área construída.

Art. 110 - A central de gás, canalização, medidores e demais equipamentos deverão atender as normas de segurança contra incêndio do Corpo de Bombeiros.

Art. 111  - A central da GLP deverá obedecer os seguintes critérios:

- ser instalada na parte externa das edificações, em locais protegidos do trânsito de veículos e pedestres, mas de fácil acesso em caso de emergência;

- ter afastamento mínimo de 2,00 m (dois metros) das dividas e de 1,00 m (um metro) da projeção da edificação, sendo admitida a implantação ao longo das divisas desde que suas paredes sejam em concreto armado, com altura de 0,50 m (cinqüenta centímetros) acima da cobertura do abrigo dos recipientes.

Art. 112 - No caso de ocupação total do terreno, poderá ser admitida a instalação de central no interior da edificação, desde que observadas todas as condições de ventilação e tomadas as precauções contra uma eventual explosão e seus efeitos na estrutura da edificação.

Art. 113  - Os abrigos para a central de GLP deverão ser construídos obedecendo as normas de segurança contra incêndio do Corpo de Bombeiros.

Art. 114  - Para efeito de ventilação, a central de gás deverá:

- ter ventilação natural e eficiente para proporcionar a diluição de vazamentos, evitando a concentração do GLP a níveis de explosão;

- ter na porta de acesso, sinalização com os dizeres “Inflamável” e “Proibido Fumar”.

SEÇÃO VI

SISTEMA HIDRÁULICO

Art. 115  - As instalações hidráulicas estarão sujeitas as normas da ABNT estabelecidas para a instalação desses serviços, a regulamentação específica da concessionária dos serviços de abastecimento de água e, quando for exigido o Sistema Hidráulico Preventivo, as normas de segurança contra incêndio do Corpo de Bombeiros.

Parágrafo Único - A ligação provisória e/ou definitiva deverá ser precedida da apresentação do alvará de construção e certificado fornecido pela Prefeitura à concessionária desse serviço

SEÇÃO VII

ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS

Art. 116  - A instalação do equipamento de coleta de esgoto sanitários e águas pluviais estarão sujeita as normas da ABNT e à regulamentação específica do órgão municipal competente.

§ 1º - Deverá ser assegurado o perfeito acesso físico para a manutenção e reparos do sistema de esgoto sanitário.

§ 2º - É vedada, em qualquer hipótese a utilização das galerias de águas pluviais, bem como o sistema de drenagem pluvial (sarjetas e vias públicas), para o escoamento do esgoto sanitário “in natura”.

§ 3º - O sistema a ser adotado para o tratamento das águas servidas deverá atender aos padrões indicados pelo órgão competente, sendo adequado às características do teste de infiltração, bem como do nível do lençol freático existente, comprovados pelo interessado.

§ 4º - A concessão do Laudo de Vistoria Técnica Final da edificação deverá ser precedida de vistoria de execução do sistema de tratamento, deixado a descoberto a fim de comprovação da solução exigida pela Prefeitura.

SEÇÃO VIII

LUZ E FORÇA

Art. 117 - A instalação do equipamento de distribuição de energia elétrica nas edificações estará sujeito às normas da ABNT e à regulamentação específica da concessionária de energia.

Parágrafo Único - A ligação provisória e/ou definitiva deverá ser precedida da apresentação do alvará de construção e/ou do Laudo de Vistoria Técnica Final fornecido pela Prefeitura, à concessionária desse serviço.

SEÇÃO VIX

COMUNICAÇÃO

Art. 118  - A instalação de equipamentos de rede telefônica estará sujeita às normas da concessionária, sendo obrigatória a instalação de tubulação, armários e caixas para serviços telefônicos em todas as edificações.

Parágrafo Único - A ligação provisória e/ou definitiva deverá ser precedida da apresentação do alvará de construção e/ou do Laudo de Vistoria Técnica Final fornecido pela Prefeitura à concessionária desse serviço.

SEÇÃO X

CONDICIONAMENTO AMBIENTAL

Art. 119  - A instalação do equipamento de condicionamento de ar estará sujeita às normas técnicas oficiais.

Parágrafo Único - Nos compartimentos em que for instalado ar condicionado poderá ser dispensada a abertura de vãos para o exterior, exceto em edifícios destinados à habitação

SEÇÃO XI

INSONORIZAÇÃO

Art. 120  - As edificações deverão receber tratamento acústico adequado, de modo a não perturbar o bem-estar público ou particular, com sons ou ruídos de qualquer natureza, que ultrapassem os níveis máximos de intensidade permitidos pela legislação especifica.

Parágrafo Único - Instalações causadoras de vibrações ou choques deverão ter tratamento acústico para prevenir incômodos à vizinhança.

SEÇÃO XII

INCÊNDIO

Art. 121  - Independente do número de pavimentos ou da área construída, todas as edificações deverão ter sistema de segurança contra incêndios de acordo com as disposições técnicas e normas do Corpo de Bombeiros, exceto as edificações residenciais.

Art. 122  - Em qualquer caso, deverão ser atendidos os detalhes construtivos e colocação de peças especiais do sistema preventivo de incêndio de acordo com  as normas e padrões fornecidos pelo Corpo de Bombeiros.

Art. 123 - Independente das exigências deste Código, em relação às instalações preventivas de incêndio, os edifícios existentes de utilização coletiva, como escolas, hospitais, casas de saúde, enfermarias, casas de diversão, fábricas, grandes estabelecimentos comerciais, etc., ficam sujeitos a adotar, em benefício da segurança do público, as medidas que forem julgadas convenientes pelo Corpo de Bombeiro e/ou pela Prefeitura Municipal.

SEÇÃO XIII

PÁRA - RAIOS

Art. 124 - Será obrigatória a instalação de pára-raios, conforme as normas estabelecidas pela ABNT e pelo Corpo de Bombeiros, nas edificações com 4 (quatro) ou mais pavimentos ou área construída superior a 750,00 m² (setecentos e cinqüenta metros quadrados), além das seguintes:

- aquelas que reunam grande número de pessoas;

- fábricas ou depósitos de explosivos ou inflamáveis;

- torres e chaminés elevadas em edificações isoladas e expostas.

Parágrafo Único - O sistema de pára-raios, deve ser parte integrante do projeto das instalações elétricas, contendo sua especificação, localização, área de atuação e sistema de aterramento.

Art. 125  - A fiscalização da correta execução da instalação de pára-raios será feita pelo Corpo de Bombeiros.

TÍTULO VI

EDIFICAÇÕES

CAPÍTULO I

CLASSIFICAÇÃO DOS COMPARTIMENTOS

Art. 126  - Classificam-se os compartimentos da edificação, segundo sua destinação e o tempo estimado de permanência humana em seu interior, em:

- de permanência prolongada;

- de permanência transitória;

- especiais;

- sem permanência.

SEÇÃO I

COMPARTIMENTOS DE PERMANÊNCIA PROLONGADA

Art. 127  - São compartimentos de permanência prolongada:

- quartos e salas em geral;

- locais de trabalho: lojas, escritórios, oficinas e indústrias;

- salas de aula e laboratórios didáticos;

- salas de leitura e bibliotecas;

- laboratórios, enfermarias, ambulatórios e consultórios;

- cozinhas;

- refeitórios, bares e restaurantes;

- locais de reunião e salão de festas;

- locais fechados para a prática de esportes e ginástica.

SEÇÃO II

COMPARTIMENTOS DE PERMANÊNCIA TRANSITÓRIA

Art. 128  - São considerados compartimentos de permanência transitória:

- escadas e seus patamares, rampas e seus patamares e suas respectivas antecâmaras;

- patamares de elevadores;

- corredores e passagens;

- átrios e vestíbulos;

- banheiros, lavabos e instalações sanitárias;

- depósitos, despejos, rouparias e adegas;

- vestiários e camarins;

- lavanderias e áreas de serviço.

SEÇÃO III

COMPARTIMENTOS ESPECIAIS

Art. 129  - São considerados compartimentos especiais:

- auditórios e anfiteatros;

- cinemas, teatros e salas de espetáculos;

- museus e galerias de arte;

- estúdios de gravação, rádio e televisão;

- laboratórios fotográficos, cinematográficos e de som;

- centros cirúrgicos e salas de raios x;

- salas de computadores, transformadores e telefonia;

- locais para ducha e saunas;

- garagens;

- instalações para serviços de copa em edificações destinadas ao comércio e serviços.

SEÇÃO IV

COMPARTIMENTOS SEM PERMANÊNCIA

Art. 130  - Os compartimentos sem permanência são aqueles que não se destinam à permanência humana, perfeitamente caracterizados no projeto.

Art. 131  - Os compartimentos com outras destinações ou particularidades especiais serão classificados com base na similaridade com os usos listados nos  Artigos; 127, 128 e 129 e observadas as exigências de higiene, salubridade e conforto de cada função ou atividade.

CAPÍTULO II

DIMENSÕES MÍNIMAS DOS COMPARTIMENTOS

DA EDIFICAÇÃO

Art. 132 - Todos os compartimentos deverão ter forma e dimensões adequadas a sua função ou a atividade que comportem.

Art. 133 -  Os compartimentos de permanência prolongada deverão ter no plano do piso, formato capaz de conter um círculo com diâmetro mínimo de 2,40 m (dois metros e quarenta centímetros) e área mínima de 9,00 m² (nove metros quadrados), exceto a cozinha cuja área mínima poderá ser de 6,00 m² (seis metros quadrados), podendo-se admitir quando da existencia de mais de um dormitório, que somente um deles tenha área mínima de 6,00 m2 (seis metros quadrados).

Art. 134 - As áreas mínimas dos demais tipos de compartimento serão fixadas, segundo a destinação ou atividade, de acordo com o quadro I anexo e integrante desta Lei.

Art. 135 - Os compartimentos deverão ter pé-direito mínimo de 2,40 m (dois metros e quarenta centímetros). (lei 3375/2007)

§ 1º - Os pés-direitos mais altos exigidos para a destinação ou atividades previstas no título XIII desta Lei são consideradas exceções.

§ 2º - O pé-direito mínimo será obrigatório apenas na parte correspondente à área mínima obrigatória para o compartimento; na parte excedente à área mínima não será obrigatório pé-direito mínimo.

Art. 136  - Os banheiros, lavabos e instalações sanitárias deverão:

- ter área mínima de 20,00 m² (vinte metros quadrados) e conter, no mínimo, um vaso sanitário, uma pia e um chuveiro,  na edificação residencial.

Parágrafo Único - Toda edificação de uso público deverá ter, no mínimo, um sanitário apropriado ao deficiente físico, com todos os acessórios (espelhos, saboneteiras e outros) ao seu alcance, dispositivos auxiliares de apoio, largura suficiente para mobilidade de cadeira de rodas, obedecidas as normas específicas.  (lei 3375/20007).

Art. 137 - O número de instalações sanitárias nas edificações não residenciais, deverá a cada 75 m2 (setenta e cinco metros quadrados), conter um conjunto de sanitários, com área mínima de 1,50 m2.  (lei 3375/2007).

TÍTULO VII

CONFORTO AMBIENTAL

CAPÍTULO I

PADRÕES CONSTRUTIVOS

Art. 138 - Todas as edificações de utilização  humana, de qualquer categoria funcional, deverão satisfazer as condições mínimas de conforto ambiental e higiene estabelecidas nesta Lei.

§ 1º - As condições de conforto ambiental e higiene das edificações são definidas por padrões construtivos caracterizados por situações-limites e por padrões mínimos de desempenho quanto a iluminação artificial, desempenho térmico dos elementos da construção e tratamento acústico.

§ 2º - O Município admitirá demonstrações dos padrões de desempenho mencionados, desde que respaldados por normas técnicas legais, por procedimento técnico-científico comprovados.

SEÇÃO I

ILUMINAÇÃO

Art. 139  - As aberturas de iluminação e insolação dos compartimentos classificam-se em:

- abertura do tipo lateral, quando situados em planos verticais ou inclinados até 30º (trinta graus) em relação a vertical (janelas em paredes, mansardas, planos iluminantes tipo “shed” e lanternins).

- abertura do tipo zenital, quando situados em coberturas (domos e coberturas de vidro, acrílico e telha de plástico, transparentes ou translúcida) ou em planos inclinados além de 30º (trinta graus) em relação à vertical.

§ 1º - A área das aberturas, em metros quadrados, será definida pelas dimensões do vão que comporta a esquadria ou o painel iluminante.

§ 2º -  O índice de janela de um compartimento é dado pela relação entre a área total das aberturas que atendem e a área da superfície do piso, em metros quadrados, representando pela seguinte fórmula:

J = AL + AZ

S

onde J é o índice de janela, AL é área total das aberturas laterais, AZ a área das aberturas zenitais e S é a área total do piso do compartimento.

§ 3º - O índice mínimo de janela é de J = 1/6 (um sexto) para os compartimentos de permanência prolongada e 1/8 (um oitavo) para os compartimentos  de permanência transitória.

§ 4º - Não serão computadas, para efeito de cálculo do índice de janelas, as áreas de aberturas situadas abaixo de um plano hipotético, paralelo ao piso e a 0,80 (oitenta centímetros) de altura.

Art. 140  - As áreas mínimas de abertura de iluminação não poderão ser inferiores a 0,25 m² (vinte e cinco centímetros quadrados).

Art. 141 - A profundidade dos compartimentos de uso prolongado, em relação ao plano de aberturas laterais terá, no máximo 3 (três) vezes o pé-direito.

§ 1º - Quando o pé-direito não for constante, será adotada a média aritmética do pé-direito para efeito da aplicação desta relação.

§ 2º - Havendo janelas em duas paredes contíguas em canto, a profundidade poderá ser acrescida em 50% (cinqüenta por cento), desde que a área das aberturas da superfície de iluminação principal não ultrapasse 2/3 (dois terços) da área total das aberturas. A janela da superfície secundária não poderá estar a uma distância superior à altura do menor pé-direito do compartimento da parede dos fundos.

§ 3º - Compartimentos com janelas em paredes opostas poderão ter sua profundidade duplicada, desde que a área das aberturas da superfície de iluminação principal não ultrapasse 2/3 (dois terços) da área total das aberturas.

§ 4º- Não haverá limite de profundidade para recintos iluminados pela cobertura, desde que a distância horizontal da projeção de uma abertura até o ponto do piso mais afastado não ultrapasse o menor pé-direito do recinto.

Art. 142 - Áreas de iluminação são aquelas no interior do lote, não edificadas para as quais se voltam as aberturas para iluminação, insolação e ventilação.

§ 1º - Os limites das áreas de iluminação são definidos pelas divisas com lotes vizinhos e pelos planos das paredes das edificações.

§ 2º - As áreas de iluminação classificam-se em:

- abertas, quando limitadas em dois lados;

- semi-abertas, quando limitadas em três lados;

- fechadas, quando limitadas em quatro lados.

§ 3º - A dimensão mínima de uma área de iluminação será de 1,50 m (um metro e cinqüenta centímetros) e sua área mínima 4,50 m² (quatro metros e cinquenta centímetros quadrados).

§ 4º - Os compartimentos das residências poderão ser ventilados e aerados através de aberturas para pátios internos, cujas dimensões não deverão estar abaixo dos seguintes índices:

- 1 pavimento: diâmetro mínimo do círculo inscrito de 1,50 m (um metro e cinqüenta centímetros) sem beiral e 2,00 m (dois metros) com beiral, com área mínima de 6,00 m² (seis metros quadrados);

- 2 pavimentos: diâmetro mínimo do círculo inscrito de 2,00 m (dois metros), com área mínima de 6,00 m² ( seis metros quadrados).

§ 5º - As laterais livres de áreas abertas e semi-abertas e fechadas deverão satisfazer os requisitos mínimos indicados no quadro II anexo e integrante à presente Lei:

SEÇÃO II

VENTILAÇÃO NATURAL

Art. 143 - As aberturas de ventilação poderão ou não estar integradas às janelas de iluminação e insolação.

Art. 144 - A área das aberturas de ventilação deverá ser no mínimo, 1/12 (um doze avos) da área do piso para os compartimentos de permanência prolongada e 1/16 (um dezesseis avos) para os de permanência transitória.

§ 1º - A área de ventilação - quando integrada a abertura de iluminação - não será acrescida `a de iluminação, desde que suas partes móveis não sejam opacas.

§ 2º - As aberturas de passagem não serão computadas para efeito deste Artigo, exceto quando darem acesso a galerias comerciais e lojas.

Art. 145 - As aberturas de ventilação deverão ter controles de vazão de ar, que possibilitem a vedação completa do vão.

§ 1º - As aberturas poderão ser fixas, para ventilação permanente, quando servirem áreas comuns de centros comerciais e “shopping centers”, pavilhões industriais ou de exposição, ginásio de esporte, depósito e armazéns e edificações provisórias.

§ 2º - Garagens coletivas e instalações poluentes, prejudiciais ao conforto, bem-estar e saúde de seus ocupantes terão aberturas fixas e permanentes para renovação do ar.

Art. 146 - Será admitida ventilação zenital por clarabóias, chaminés ou similares, quando houver aberturas laterais de entrada de ar, aberturas em portas serão toleradas, quando protegidas por grelhas, persianas ou venezianas fixas.

Art. 147 - A ventilação de lojas por área comum de galerias abertas será tolerada, desde que estas tenham aberturas em ambas as extremidades, sejam lineares e que sua extensão não exceda a 100 m (cem metros).

Art. 148 - A ventilação por poços verticais, dutos horizontais ou área de ventilação será tolerada para compartimento de permanência transitória ou quando usada como complemento da ventilação de compartimentos de permanência prolongada.

§ 1º - Os poços verticais para ventilação deverão:

- estar ligados, na base, à área de pilotis aberta ou a compartimento com ventilação permanente. Quando isto não for possível, será tolerada ligação ao exterior, por duto da mesma seção do poço;

- permitir a inscrição de um círculo de 1,00 m (um metro) de diâmetro em qualquer de seus trechos;

- ter revestimento interno liso sem comportar cabos, canalizações, estrangulamento da seção por elementos estruturais e tubos de queda;

- ter abertura de saída 0,50 m (cinqüenta centímetros) acima do ponto mais alto do edifício.

§ 2º - Os dutos horizontais para ventilação deverão:

- ter proteção contra o alojamento de animais;

- ter abertura para o compartimento ventilado igual à menor largura do compartimento e seção igual ou superior à área de abertura;

- ter abertura mínima para o exterior igual a sua seção;

- ter altura mínima  de 0,20 m (vinte centímetros);

- ter comprimento máximo de 6,00m (seis metros) exceto no caso de abrir para o exterior em extremidades opostas.

Art. 149  - Instalações geradoras de gases, vapores e partículas em suspensão, deverão ter sistema de exaustão mecânica, sem prejuízo de outras normas legais pertinentes à higiene e segurança do trabalho.

SEÇÃO III

ISOLAMENTO TÉRMICO

Art. 150 - Todos os compartimentos de permanência prolongada deverão ter forro, quando coberto por telhados. Não sendo o forro possível, a telha deverá receber isolamento térmico fixado ou aplicado imediatamente abaixo de sua superfície.

Parágrafo Único - O forro e o isolamento poderão ser interrompidos em trechos destinados à iluminação e a ventilação zenitais.

SEÇÃO IV

IMPERMEABILIZAÇÃO

Art. 151 - Todas as superfícies externas das edificações deverão receber acabamento impermeável à água.

SEÇÃO V

ISOLAMENTO ACÚSTICO

Art. 152 - Os pisos de separação  entre pavimentos de unidades autônomas com espessura total inferior a 0,15 m (quinze centímetros) deverão receber tratamento acústico contra ruídos de impacto.

Art. 153  - É vedada a ligação por aberturas diretas, entre locais ruidosos e áreas de escritório, lazer, estar ou locais que exijam condições ambientais de tranqüilidade. Se necessária a ligação deverá ser através de antecâmaras, vestíbulos ou circulações adequadamente tratadas.

Art. 154 - Recintos destinados a reuniões, palestras, auditórios e similares, com capacidade para mais de 60 (sessenta) pessoas deverão manter uma relação mínima de volume da sala/espectador, em função da capacidade, conforme o quadro abaixo:

Cálculo da Capacidade de uma Sala Segundo a Relação Volume Sala/Espectador.

| Relação Número de Espectadores | Volume Sala/Espectador |
| --- | --- |
| 0 -60 | 3,5 m³ / pessoa |
| 61 - 150 | 4,0 m³ / pessoa |
| 151 - 500 | 5,0 m³ / pessoa |
| 501 - 1000 | 6,0 m³ / pessoa |
| acima de 1001 | 8,0 m³ / pessoa |

Art. 155 - As paredes externas  das edificações e paredes divisórias de unidades autônomas deverão ter desempenho térmico e acústico equivalentes aos de uma parede de tijolos inteiros revestidos em ambas as faces, e espessura mínima 0,15 m (quinze  centímetros) para paredes externas e 0,10 m(dez centímetros) para paredes internas.

Art. 156 - A apresentação de projeto acústico é obrigatória quando a edificação for destinada à atividade que produza ruídos.

Parágrafo Único - Os níveis de intensidade de ruídos serão medidos em decibéis, verificados pelo órgão competente.

TÍTULO VIII

COMPLEMENTOS DA EDIFICAÇÃO

CAPÍTULO I

VEDAÇÃO DE TERRENOS NO ALINHAMENTO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS

Art. 157 - São consideradas vedações no alinhamento predial dos logradouros públicos, os muros, muretas, gradís, floreiras, cercas vivas, ou qualquer outro elemento que defina o alinhamento predial do imóvel.

§ 1º - O muro , elemento construtivo situado no alinhamento predial do terreno, construído com material que vede a visão, terá altura máxima de 1,20m (um metro e vinte centímetros) em relação ao nível do passeio, à exceção do muro de arrimo, que poderá ter altura necessária para sustentar o desnível de terra entre o alinhamento do logradouro e o terreno a ser edificado.

§ 2º - Os gradís poderão ter altura superior a 1,20m (um metro e vinte centímetros).

§ 3º - A vedação acima do muro de arrimo terá altura máxima de 1,00m (um metro), quando em material que vede a visão, podendo ter altura superior quando for gradil.

§ 4º - A mureta, muro baixo, com altura de 0,40 m (quarenta centímetros), construída em geral para anteparo ou proteção.

Art. 158 -  As vedações situadas no alinhamento do logradouro público em terrenos de esquina, deverão estar dispostos de modo a deixar livre um canto chanfrado de 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros) perpendicular à bissetriz do ângulo formado pelos alinhamentos dos logradouros.

Art. 159 -  Em terrenos com edificações de uso residencial é facultativo a construção de vedação no alinhamento dos logradouros públicos e nas divisas laterais, na faixa do recuo frontal devendo o recuo ser ajardinado.

Art. 160 - Em terrenos com edificações de uso não residencial é obrigatória a construção de vedação no alinhamento dos logradouros públicos, exceto no caso em que o recuo obrigatório seja totalmente ajardinado com tratamento paisagístico, e com acessos de veículos e pedestres definidos, de forma a não permitir a utilização desta área para qualquer atividade.

Art. 161  - Em terrenos sem vedação, as divisas e o alinhamento do logradouro público deverão ser demarcados com elementos que permitam a identificação de todos os seus limites.

Art. 162  - Em casos especiais, envolvendo segurança pública e da população a altura e o tipo de vedação serão definidos pelos órgãos competentes do Poder Municipal.

Art. 163  - É obrigatória a construção de vedação no alinhamento predial dos terrenos não edificados.

Art. 164  - Em zonas em que forem permitidas construções no alinhamento predial, os terrenos com suas testadas parcialmente edificadas ou sem edificação deverão obedecer o disposto nos Artigos 157, 158, 161 e 162.

CAPÍTULO II

MEIO-FIO E PASSEIOS

Art. 165   - O rebaixamento do meio-fio para acesso e saída de veículos ficará sujeito ao disposto em regulamento específico.

Parágrafo Único: o rebaixamento do meio-fio não poderá ser superior a 8 metros para cada testada de lote. (lei 3375/2007)

Art. 166  - É obrigatória a construção e reconstrução, pelos proprietários dos terrenos edificados ou não, dos passeios de logradouros dotados  de meio-fio, em toda a extensão das testadas.

Art. 167  - O passeio em logradouro público, na frente de terrenos edificados ou não, obedecerá o padrão definido pelo órgão competente e às seguintes disposições.

- não poderá ter degraus ou rampas de acesso as edificações;

- deverá ser plano do meio-fio até o alinhamento, ressalvada a inclinação de 2% (dois por cento) para o escoamento de águas pluviais.

- deverá ser revestido com material antiderrapante, com padrão fornecido pelo Departamento de Obras. (lei 3375/2007).

CAPÍTULO III

MARQUISE

Art. 168 - A marquise, cobertura leve em balanço construída sobre o acesso de porta, janela ou escada interna na fachada frontal da edificação construída no alinhamento predial em zonas onde são permitidas, deverá.

- avançar, no máximo até 1/3 (um terço) do espaço compreendido entre o alinhamento predial e o meio fio;

- ter altura mínima livre de 3,00m (três metros) a partir do ponto mais alto do passeio;

- (lei 3375/2008)

- ser totalmente em material incombustível e resistente à ação do tempo;

- permitir a visibilidade de placas de nomenclatura ou numeração e não prejudicar a arborização e iluminação pública.

Art. 169  - A marquise na fachada frontal de edificação recuada do alinhamento predial, deverá:

- avançar, no máximo, até 1,50 m (um metro e cinqüenta centímetros) sobre o recuo frontal obrigatório;

- ser encostada na edificação, não poderão ter colunas de apoio na parte que avança sobre o recuo obrigatório;

- ter altura mínima de 2,40m (dois metros e quarenta centímetros) em relação ao nível do piso, sob sua projeção horizontal.

CAPÍTULO IV

PÉRGULA

Art. 170  - A pérgula, estrutura horizontal composta de vigamento regular ou em grelha, sustentada por pilares, que se constrói como um teto vazado, poderá localizar-se sobre aberturas de iluminação, ventilação e insolação de compartimentos e não terá sua projeção incluída na taxa de ocupação e de coeficiente de aproveitamento máximo do lote desde que:

- tenha parte vazada, uniformemente distribuída por metros quadrados correspondentes a, no mínimo, 70% (setenta por cento) da área de sua projeção horizontal;

- essa parte vazada não tenha qualquer dimensão inferior a 1 (uma) vez a altura de nervura;

- somente 10% (dez por cento) da extensão do pavimento de sua projeção horizontal seja ocupada por colunas de sustentação.

Parágrafo Único - as pérgulas que não obedecerem ao disposto neste Artigo serão consideradas áreas cobertas para efeito de observância de recuo, taxa de ocupação e iluminação de compartimentos.

CAPÍTULO V

BALANÇO DE FACHADAS, SACADAS, BALCÕES,

VARANDAS, SALIÊNCIAS E BEIRAIS

Art. 171  - Fachadas de construções no alinhamento - onde permitidas  poderão ser em balanço sobre o logradouro público e estarão sujeitas às seguintes condições:  (lei 2874/2002)

- na parte correspondente ao pavimento térreo não poderá haver qualquer saliência até 3,00 m (três metros) acima do nível mais alto do passeio; (lei 3375/2008);

- no alinhamento, os balanços de fachada, sacadas, balcões, varandas, saliências e beirais poderão avançar no máximo até 1/3 (um terço) do passeio.  (lei 2874/2002).

Parágrafo Único - Nos logradouros onde forem proibidas construções, no alinhamento, os balanços de fachada, sacadas, balcões, varandas, saliências e beirais poderão avançar, no máximo 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros), sobre o recuo frontal obrigatório e deverão ter altura mínima - á exceção das saliências - de 2,40m (dois metros e quarenta centímetros), em relação ao piso imediatamente  abaixo.

Art. 172  - Em fachadas laterais e de fundos, nenhum elemento arquitetônico poderá avançar, no limite do afastamento mínimo obrigatório, exceto os beirais que poderão avançar até uma  distância máxima de 0,70 m (setenta centímetros) das divisas.

Art. 173  - As partes da edificação - terraços, balcões, varandas e outras que não forem vedadas por paredes externas - deverão dispor de guarda-corpo de proteção contra quedas, de acordo com os seguintes requisitos:

- altura mínima de 0,90m (noventa centímetros) a contar do nível do pavimento;

- vãos com pelo menos uma das dimensões igual ou inferior a 0,10m (dez centímetros) se o guarda-corpo for vazado;

- material rígido capaz de resistir ao empuxo horizontal de 80 kg/m2 (oitenta quilogramas por metro quadrado) aplicado no seu ponto mais desfavorável.

CAPÍTULO VI

PISCINAS

Art. 174 - A s piscinas deverão ter:

- estrutura adequada para resistir às pressões da água incidentes sobre suas paredes e fundo e, quando enterradas sobre o terreno circundante;

- paredes de fundo revestidas com material impermeável e de superfície lisa;

- equipamento para tratamento e renovação da água.

Parágrafo Único - Piscinas de uso coletivo estão sujeitas à Legislação Sanitária específica.

CAPÍTULO VII

TOLDOS

Art. 175  - Toldos, coberturas leves, removíveis, sem vedações laterais, ligando blocos ou prédios entre si ou cobrindo acesso entre o alinhamento e as entradas do prédio, em zonas onde é exigido o recuo obrigatório, deverão satisfazer os seguintes requisitos:

- a área coberta máxima não poderá exceder 25% (vinte e cinco por cento) da área de recuo frontal;

- o pé direito mínimo deverá ser de 2,40m (dois metros e quarenta centímetros);

(lei 3375/2008)

- o afastamento mínimo das divisas laterais será de 0,25m (vinte e cinco centímetros).

Art. 176  - Em zonas onde são permitidas edificações no alinhamento predial, os toldos poderão estender-se em toda a testada do lote, desde que:

- tenham altura livre mínima de 2,40m (dois metros e quarenta centímetros);

- tenham dispositivo de recolhimento e retração;

- sua face externa deverá ter um afastamento mínimo de 1/3 (um terço) entre o alinhamento predial e o meio fio;

- não poderão possuir pontos de apoio sobre o passeio.

Parágrafo Único - Os toldos quando fixos deverão atender ao disposto no Título VIII, Capítulo III - Marquises.

CAPÍTULO VIII

PORTARIAS, GUARITAS, ABRIGOS E BILHETERIAS

Art. 177  - Portarias, guaritas e abrigos para guarda - independentes da edificação e de caráter removível - poderão situar-se em faixas de recuo mínimo obrigatório, desde que não ultrapassem a área máxima de 4,00m2 (quatro metros quadrados).

Art. 178  - Bilheterias, justificadas pela categoria da edificação, deverão satisfazer os seguintes requisitos:

- acesso defronte a cada bilheteria, com largura mínima de 0,90m (noventa centímetros), dotado de corrimão com extensão mínima de 3,00 m (três metros), para separação de filas;

- distância mínima de 4,00m (quatro metros) entre os acessos e as portas principais de entrada do público e as faixas de circulação de veículos.

Art. 179 - Em edificações onde o acesso de veículos for unicamente através de passagem controlada por guarita ou portaria, esta deverá estar situada a no mínimo 5,00m (cinco metros) do alinhamento predial atendida regulamentação específica que dispõe sobre estacionamento e garagens.

CAPÍTULO IX

PUBLICIDADE AO AR LIVRE

Art. 180 - Considera-se publicidade ao ar livre a mensagem  veiculada através de letreiros ou anúncios afixados em local visível da edificação, exposto ao público, fazendo referência a produtos, serviços ou atividades.

§ 1º - Letreiros são as indicações na própria edificação onde a atividade é exercida, contendo apenas o nome do estabelecimento, sua marca ou logotipo, atividade principal, endereço e telefone.

§ 2º - Anúncios são indicações de produtos, serviços ou atividades, por meio de placas, cartazes, painéis ou similares, colocados em local diverso de onde a atividade é exercida ou no próprio local, quando as referências excederem o disposto no Parágrafo anterior.

Art. 181 - As demais condições referentes ao licenciamento de publicidade ao ar livre serão estabelecidas em regulamentações própria.

TÍTULO IX

NORMAS ESPECÍFICAS

CAPÍTULO I

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Art. 182  - As edificações, de acordo com as atividades nelas desenvolvidas e com suas categorias funcionais classificam-se em:

- edificações residenciais;

- edificações comerciais, de serviços e industriais;

- edificações destinadas a locais de reunião e afluência de público;

- edificações especiais;

- complexos urbanos;

- mobiliário urbano;

- edificações para alojamento e tratamento de animais.

Art. 183  - Edificações nas quais se desenvolva mais de uma atividade, de uma ou mais categorias funcionais, deverão satisfazer os requisitos próprios de cada atividade.

§ 1º - As normas específicas aplicam-se a edificação no seu todo, quando de uso exclusivo para uma atividade, ou a cada uma de suas partes destinadas a atividades específicas.

§ 2º - Nos empreendimentos que englobem atividades residenciais de hospedagem ou outras quaisquer, deverão ter sempre acesso próprio independente para as edificações destinadas a residência ou hospedagem das demais atividades.

Art. 184 - Toda edificação, à exceção das habitações unifamiliares deverá oferecer condições de acesso aos deficientes físicos, em cadeira de rodas ou com aparelhos ortopédicos, atendida a regulamentação específica.

Parágrafo Único - Todos os locais de acessos, circulação e utilização por deficientes deverão ter, de forma visível, o símbolo internacional do acesso.

Art. 185 -  Edifícios de uso público são todas as edificações destinadas ao atendimento da população em geral e edifícios públicos os ocupados por órgãos governamentais.

Art. 186  - Por recomendação do órgão técnico de planejamento, poderá o Executivo Municipal decretar prazos e usos compulsórios para execução de obras de edificação dentro de um perímetro pré estabelecido pela Administração, em cujos terrenos se encontram vazios, ou mesmo edificados, sendo estes, subutilizados ou em estado de abandono, fazendo valer o princípio constitucional da função social que deve ter o solo urbano - Const. Federal 1988 - Artº 182 § 2º.

Art. 187 - Toda edificação executada por iniciativa privada em terreno público municipal, sob concessão de uso e outra modalidade de permissão, será incorporada ao patrimônio do Município em um prazo de, no máximo, 10 (dez) anos, contados a partir da conclusão da obra, podendo ser, a critério da Prefeitura, renovada a concessão por novo período, incluindo-se no termo a edificação, desde que seja o uso dado ao imóvel de relevante interesse da comunidade usuária  e essa não apresente condições sócio-econômicas para se restabelecer em imóvel privado.

CAPÍTULO III

EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS

Art. 188  - As edificações residenciais - destinadas à habitação permanente de uma ou mais famílias - classificam-se em:

- unifamiliares, destinadas à residência de uma só família;

- coletivas, destinadas à residência de mais de uma família;

- conjuntos residenciais ou agrupamentos residenciais, conjuntos de cinco ou mais unidades residenciais, ou mais de dois blocos de edifícios de habitação coletiva, implantados num mesmo terreno.

SEÇÃO I

UNIFAMILIAR - CASA

Art. 189  - Toda casa, edificação organizada, dimensionada e destinada à habitação unifamiliar, deverá ter ambientes para repouso, alimentação, serviços e higiene, conjugados ou não, perfazendo uma área mínima de uso de  20,00m2 (vinte metros quadrados).

SEÇÃO II

EDIFICAÇÕES COLETIVAS

Art. 190 - As edificações coletivas serão sob forma de condomínio onde, a cada unidade imobiliária corresponde uma fração ideal do terreno.

Art. 191  - A casa geminada, edificação destinada a duas unidades residenciais, cada uma com acesso exclusivo, constituindo, no seu aspecto externo, uma unidade arquitetônica homogênea, não implicando simetria bilateral - deverá ter, pelo menos, uma das seguintes características:

- paredes externas total ou parcialmente contíguas ou comuns;

- superposições total ou parcial de pisos.

Parágrafo Único - A parede comum das casas geminadas deverá ser em alvenaria até a altura da cobertura, de acordo com o disposto no Art. 82.

Art. 192 -  Edifício de habitação coletiva é a edificação que comporta mais de duas unidades residenciais autônomas, agrupadas verticalmente, com áreas comuns de circulação interna e acesso ao logradouro público.

Art. 193 - As edificações para habitação coletiva deverão ter, pelo menos, compartimentos, ambientes ou locais para:

- unidade residencial unifamiliar;

- acesso e circulação de pessoas;

- instalações de serviços;

- acesso e estacionamento de veículos;

- área de recreação e equipamento comunitário.

Art. 194  - As partes de uso comum, saguões de prédio e da unidade residencial, corredores e escadas - dos edifícios de habitação coletiva deverão obedecer ao disposto no Quadro I , anexo e integrante desta Lei.

Art. 195 -  Edificações destinadas a quitinete, apartamentos de quarto e sala, ou conjugados, deverão atender ao disposto nos Artigos 188, 189, 190 e 191.

SEÇÃO III

CONJUNTOS HABITACIONAIS OU

AGRUPAMENTOS RESIDENCIAIS

Art. 196  - Os conjuntos habitacionais ou agrupamentos residenciais, conjuntos de cinco ou mais unidades  ou mais de dois blocos de edifícios para habitação coletiva, implantados num mesmo terreno, podendo resultar, ou não, em parcelamento, classificam-se em:

- casas em série perpendiculares ao alinhamento predial, com paredes contíguas ou não, cuja ligação com a via pública se faz através de corredor de acesso interno ao lote;

- casas em série paralelas ao alinhamento predial, contíguas ou não, cuja ligação com a via pública se faz através de cada unidade;

- Grupo de edifícios de habitação coletiva, constituído pelo conjunto de dois ou mais edifícios de habitação coletiva, com área de uso comum;

- Agrupamentos mistos formados por conjuntos de edificações descritas nos incisos I, II, III, compondo uma unidade urbanística integrada.

Art. 197  - Qualquer conjunto habitacional ou agrupamento residencial deverá estar de acordo com o traçado do Sistema Viário Básico, com as diretrizes urbanísticas e de preservação ambiental determinadas pelo Município, com a Lei de Zoneamento e Uso do Solo, demais disposições relativas ao parcelamento do solo e demais parâmetros estabelecidos por regulamento específico, de modo a garantir a adequada integração com a estrutura urbana existente.

Parágrafo Único - A implantação de conjuntos habitacionais em glebas não originárias de loteamento urbano aprovado pelo Município e sujeitas a diretriz de arruamento, devem atender as disposições urbanísticas exigidas para loteamento de acordo com legislação específica

CAPÍTULO II

EDIFICAÇÕES COMERCIAIS, DE SERVIÇOS E INDUSTRIAIS

Art. 198 - Edificações comerciais, de serviços e industriais são as destinadas à armazenagem e venda de mercadorias, prestação de serviços profissionais, técnicos, burocráticos, de manutenção e reparo e manufaturas em escala artesanal ou industrial e classificam-se em:

- lojas;

- escritórios;

- edifícios de escritórios;

- centro comercial e “shopping center”;

- edificações destinadas à hospedagem;

- edificações para serviços de abastecimento, alimentação e recreação;

- edificações para serviços específicos ligados à rede viária;

- edificações para serviços e comércios especiais de estética e venda de medicamentos;

- edificações para indústrias, oficinas e depósitos.

Art. 199  - As atividades a serem instaladas em edificações comerciais e de serviços deverão satisfazer às seguintes exigências:

- não causar incômodo ou comprometer a segurança, higiene e salubridade das demais atividades;

- se for utilizada força motriz, suas eventuais vibrações não poderão ser perceptíveis no lado externo das paredes perimetrais da própria unidade imobiliária ou nos pavimentos das unidades vizinhas;

- não produzir ruído que ultrapasse os limites máximos admissíveis, medido no vestíbulo, passagem ou corredor de uso comum, junto à porta de acesso da unidade imobiliária;

- não produzir fumaça, poeira ou odor acima dos limites admissíveis.

SEÇÃO I

LOJAS

Art. 200   - Loja representada pelo edifício ou parte de um edifício destinado à venda de mercadorias deverá ter no mínimo compartimentos, ambientes ou locais para:

- venda, atendimento ao público, exercício de atividade profissional;

- instalações sanitárias;

- acesso e estacionamento de veículos, dependo do porte e conforme regulamento específico.

SEÇÃO II

ESCRITÓRIOS

Art. 201  - Escritório é a edificação ou parte dela na qual se desenvolvem trabalhos intelectuais ou de prestação de serviços, deverá ter, pelo menos, compartimentos, ambientes ou locais para:

- trabalho ou prestação de serviços;

- instalações sanitárias;

- acesso e estacionamento de veículos, dependendo do porte e conforme regulamento específico.

SEÇÃO III

EDIFÍCIO DE ESCRITÓRIO

Art. 202 -  Edifício que abriga várias unidades de escritórios de prestação serviços profissionais, burocráticos ou técnicos, com áreas comuns de circulação interna e acesso ao logradouro público, deverá ter, pelo menos, compartimentos, ambientais ou locais para:

- trabalho;

- instalações sanitárias;

- acesso e circulação de pessoas;

- estacionamento de veículos.

Art. 203 -  As partes de uso comum dos edifícios de escritórios, saguões principal e secundário do prédio, corredores e escadas, deverão obedecer ao disposto no Quadro I, anexo e integrante desta Lei.

SEÇÃO IV

CENTRO COMERCIAL E “SHOPPING CENTER”

Art. 204  - A edificação que compreende um centro  comercial planejado, composto por estabelecimentos destinados a comércio e prestação de serviços, galeria coberta ou não, vinculados a uma administração unificada, deverá possuir, pelo menos, compartimentos, ambientais ou local para:

- lojas;

- escritórios;

- instalações sanitárias;

- acessos e circulação de pessoas;

- estacionamento de veículos;

- áreas de carga e descarga.

Art. 205  -  Os acessos ou galerias, compreendendo vestíbulos e corredores,

ainda que localizados em pisos superiores ou inferiores, quando servirem a locais de venda, atendimento ao público, exercício de atividades profissionais deverão satisfazer as seguintes exigências:

- largura mínima de 1/10 (um décimo) do comprimento da galeria, medido de cada entrada até o local de venda, de atendimento ao público ou de outras atividades mais distantes da entrada, tendo, no mínimo 4,00 m (quatro metros);

- declividade máxima do piso de 6% (seis por cento);

- do cálculo da largura mínima exigida serão descontados quaisquer obstáculos existentes (pilares, saliências, escadas rolantes);

- balcões, guichês e outras instalações deverão distar no mínimo 2,00m  (dois metros) da linha correspondente à largura mínima exigida.

SEÇÃO V

EDIFICAÇÕES DESTINADAS A HOSPEDAGEM

Art. 206   - As edificações destinadas à permanência temporária, com serviços comuns, classificam-se, conforme suas características e finalidades, em:

- hotéis;

- pousadas, casas de pensão, hospedaria, pensionatos;

- apart-hotel, hotel-residência;

- motéis;

- “camping”;

- colônia de férias.

Art. 207  - As edificações para habitação transitória deverão ter, pelo menos, compartimentos ambientais ou locais para:  (lei 3375/2008).

- recepção ou espera;

- quartos de hóspedes;

- instalações sanitárias;

- acesso e circulação de pessoas;

- serviços;

- acesso e estacionamento de veículos;

- área de recreação, no caso de apart-hotel, hotel residência, “camping” e colônia de férias.

Art. 208   - Os hotéis deverão ter além do exigido no Artigo anterior, salas de estar ou de visitas, local para refeições, copa, cozinha, despensa, lavanderia, vestiário de empregados e escritório para o  encarregado do estabelecimento.

Art. 209  - As pousadas e outras modalidades similares de hospedagem deverão ter, pelo menos, os compartimentos para sala de refeições e cozinha.

Art. 210  - Os apart-hotéis ou hotéis-residência, edificações ou conjunto de edificações destinados ao uso residencial transitório, deverão ter suas unidades autônomas de hospedagem constituídas de no mínimo quarto, instalações sanitárias e cozinha.

Art. 211 - Nos motéis, edificações com características horizontais, cada unidade de hospedagem deve ser constituída de, no mínimo, quarto e instalação sanitária, podendo dispor de uma garagem abrigo ou vaga para estacionamento.

Art. 212 - O “camping” área de acampamento para barracas e “traillers”, deverão obedecer o disposto no Art. 207, à exceção de quartos de hóspedes.

Art. 213  - A colônia de férias - edificação ou conjunto de edificações destinadas à hospedagem temporária, complementadas por equipamento esportivo, de lazer, recreativo e cultural - deverá obedecer  disposto no Art. 207.

SEÇÃO VI

EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO,

RECREAÇÃO E ABASTECIMENTO

Art. 214 - As edificações para comércio ou serviços de alimentação destinados à venda e consumo de produtos comestíveis, à prestação de serviços recreativos e a outras atividades que requeiram instalações, equipamentos ou acabamentos especiais, classificam-se em:

- bar, botequim e congêneres;

- restaurante;

- lanchonete e congêneres;

- boate, clube noturno, discoteca de espetáculos, café-concerto, salão  de baile             e restaurante dançante.

Art. 215  - As edificações ocupadas pelas atividades referidas no Artigo anterior nas quais se deposite ou se trabalhe com produtos “in natura”, ou nas quais se faça manipulação, preparo e guarda de alimentos não poderão ter vãos abertos, direta e livremente para galerias, corredores, átrios ou outros acessos comuns ou coletivos. As aberturas se necessárias, deverão ter vedação, ainda que móvel, que se mantenham permanentemente fechadas.

Art. 216  - As edificações para o exercício dessas atividades deverão ter, no mínimo, compartimentos, ambientes ou locais para:

- venda, atendimento ao público e consumo;

- instalações sanitárias e vestiários;

- acesso e circulação de pessoas;

- serviços;

- acesso e estacionamento de veículos, dependendo do porte e conforme regulamento específico.

Art. 217 - Nesses estabelecimentos, os compartimentos destinados a trabalho, fabricação, manipulação, cozinha, despensa, depósito de matéria-prima, de gêneros ou à guarda de produtos acabados e similares deverão ter os pisos, as paredes e pilares, os cantos e as aberturas revestidas com material impermeável.

Art. 218  - Os compartimentos destinados à permanência de público, sem aberturas externas, deverão ter ventilação mecânica com uma tiragem mínima de volume de ar de 45,00 m3 (quarenta e cinco metros cúbicos) por hora e por pessoa.

Art. 219 - Os compartimentos de preparo de alimentos deverão ter sistema de exaustão  de ar para o exterior.

Art. 220 - Despensa ou depósito de gêneros alimentícios deverão  ser ligados à cozinha.

Art. 221   - As edificações destinadas à atividades de abastecimento são:

- supermercado e hipermercado;

- mercado;

- confeitaria e padaria;

- açougue e peixaria;

- mercearia, empório e quitanda.

Parágrafo único - Essas edificações deverão ter, no mínimo, compartimentos, ambientes ou locais para:

- venda e atendimento ao público;

- instalações sanitárias e vestiários;

- acesso e circulação de pessoas;

- serviços;

- acesso e estacionamento de veículos, dependendo do porte e conforme regulamento específico.

Art. 222 - Nos supermercados e hipermercados além das normas Municipais pertinentes, o acondicionamento, a exposição e a venda dos gêneros alimentícios estarão sujeitos a normas de proteção à higiene e à saúde dos órgãos estaduais e federais competentes.

§ 1º - Estabelecimentos do gênero deverão dispor de compartimento próprio para depósito dos recipientes de lixo, com capacidade para armazena-lo por dois dias, localizado na parte de serviços, com acesso fácil e direto aos veículos de coleta pública.

§ 2º - Os acessos para carga e descarga deverão ser independentes dos acessos destinados ao público.

Art. 223  - Mercados, edificações com espaços individualizados, abertos para áreas comuns de livre circulação pública de pedestres, destinados à venda de gêneros alimentícios e outras mercadorias, em bancas ou boxes, deverão dispor de:

- acessos e circulação para os boxes sujeitos ao disposto no Art. 204;

- bancas, boxes e demais compartimentos para depósitos e comercialização de mercadorias terão pisos e paredes revestidos de material durável, liso impermeável,  e resistência a freqüentes lavagens, e serão dotados de ralos;

- câmaras frigoríficas para armazenamento de carnes e peixes, frios, laticínios e outros gêneros terão capacidades mínima de 2,00 m3  (dois metros cúbicos) para cada banca ou boxe.

- compartimento próprio para depósito dos recipientes de lixo com capacidade para o recolhimento de dois dias localizado na parte de serviços com acesso fácil e direto aos veículos de coleta pública.

Art. 224   - As confeitarias e padarias - edificações ou parte de edificações destinados à fabricação e comercialização de massas alimentícias estarão sujeitas às normas estabelecidas para as lojas no Artigo 198 e para  a indústria de produtos alimentícios no Artigo 259.

Art. 225  - Os açougues e peixarias deverão ter compartimentos, para a exposição, venda, atendimento ao  público e desossa quando necessário.

Art. 226   - Os açougues e peixarias deverão ter:

- pisos e paredes em material resistente, durável e impermeável;

- balcões com tampos impermeabilizados com material liso e resistente, providos de anteparo para evitar o contato do consumidor com a mercadoria.

Art. 227 - Mercearias, empórios e quitandas deverão ter compartimentos para exposição, venda, atendimento ao público, retalho e manipulação de mercadorias.

Art. 228 - Estabelecimentos onde se trabalhe com produtos “in natura” ou  haja manipulação ou preparo de gêneros alimentícios deverão ter compartimento exclusivo para esse fim e que satisfaça as condições previstas para cada modalidade.

SEÇÃO VII

EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS ESPECÍFICOS

LIGADOS À REDE VIÁRIA

Art. 229   - Os serviços específicos ligados à rede viária são prestados em  edificações que implicam interferência direta no fluxo dos veículos e dependências da rede viária, abrangendo:

- posto de abastecimento de veículos;

- posto de serviços, lavagem e lava-rápido;

- auto-cine e lanchonete serv-car;

- edifício-garagem e estacionamento.

Art. 230   - Os postos de abastecimento de veículos destinados à comercialização no varejo, de combustíveis, óleos lubrificantes autônomos - deverão ter, no mínimo, compartimentos, ambientes ou locais para:

- acesso e circulação de pessoas;

- acesso e circulação de veículos;

- abastecimento;

- instalações sanitárias;

- vestiários;

- administração.

Art. 231  - O Município através do órgão competente, exigirá medidas especiais de proteção e isolamento, para a instalação de postos de abastecimento, considerando:

- sistema viário e possíveis perturbações ao tráfego;

- possível prejuízo à segurança, sossego e saúde dos moradores do entorno;

- efeitos poluidores e de contaminação e degradação  do meio ambiente.

Art. 232 - As edificações destinadas a posto de abastecimento além do disposto nesta Lei, deverão obedecer a regulamentação específica.

Art. 233   - Os postos de abastecimento à margem das rodovias estarão sujeitos ainda às Normas Federais e Estaduais, quanto à localização em relação às pistas de rolamento e às condições mínimas do acesso.

Art. 234 - Instalação e depósitos de combustíveis ou inflamáveis obedecerão as normas técnicas específicas.

Art. 235  - São permitidas, em posto de abastecimento e serviço, outras atividades complementares, desde que não caracterizem a atividade principal e não transgridam a Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo e que cada atividade atenda a parâmetros próprios.

Art. 236   - Os postos de serviços de veículos, lava-rápidos destinados à prestação de serviços de lavagem e lubrificação de veículos deverão ter, no mínimo, compartimentos, ambientes ou locais para:

- acesso e circulação de pessoas;

- boxes de lavagem;

- acesso e circulação de veículos;

- instalações sanitárias;

- administração;

- área de estacionamento;

- vestiários.

Art. 237  - As edificações destinadas a posto de serviços de lavagem e lava-rápidos, além do disposto nesta Lei, deverão atender a regulamentação  específica.

Art. 238  - Auto-cine e lanchonete “serv-car” - complexos de edificações ou instalações para acesso e estacionamento de veículos , com atendimento de clientela nos veículos, ao ar livre - deverão ter compartimento, ambientes ou locais para:

- venda, atendimento ao público e consumo;

- instalação sanitária;

- serviços;

- acesso e circulação de pessoas;

- acesso e circulação de veículos;

- estacionamento de veículos.

Art. 239  -  As edificações para auto-cine e lanchonete serv-car além do disposto nesta Lei deverão atender o disposto em regulamento específico.

Art. 240 -  Os estacionamentos ou edifícios garagens edificações destinadas, no todo, ou em parte bem definida, ao estacionamento de veículos, sem vinculação com outras atividades e com vagas para exploração comercial - deverão ter compartimentos, ambientes ou locais para:

- recepção  e espera do público;

- acesso e circulação de pessoas;

- acesso e circulação de veículos;

- estacionamento ou guarda de veículos;

- instalações sanitárias;

- administração e serviços.

§ 1º - Os edifícios-garagens deverão ter ventilação permanente através de vãos, em pelo menos, duas faces opostas, correspondendo a um mínimo de 1/12 (um doze avos) da área. A ventilação poderá ser através de equipamento de renovação de ar, com capacidade mínima de 30.00m3 (trinta metros cúbicos) por hora e por veículo, distribuindo uniformemente, pela área do estacionamento.

§ 2º  - Deverão ser demonstradas graficamente a distribuição, localização e dimensionamento das vagas, a capacidade do estacionamento ou  edifício-garagem e a circulação interna dos veículos.

§ 3º - As instalações para serviços, abastecimento de veículos e eventuais depósitos de inflamáveis estão sujeitas às normas.

Art. 241- Eventuais lanchonetes ou bares instalados em edifícios-garagem não poderão ter abertura ou comunicação direta com as áreas de acesso, circulação ou estacionamento de veículos e estarão sujeitos às normas específicas da atividade.

Art. 242   - É vedado o uso do passeio para estacionamento ou circulação de veículo, sendo nele permitido apenas o acesso ao terreno.

SEÇÃO VIII

EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE

ESTÉTICA E VENDA DE MEDICAMENTOS

Art. 243 - Os estabelecimentos destinados à prestação de serviços de higiene e estética e ao comércio específico desses Artigos e de medicamentos, segundo sua finalidade classificam-se em:

- farmácias;

- hidrofisioterapia;

- cabeleireiro e barbeiro.

Art. 244 - O funcionamento dos estabelecimentos de prestação de serviços e de comércio específico de medicamentos de higiene, quanto à manipulação e higiene é regido pelo Código Sanitário do Estado e pela Secretaria Municipal competente.

Art. 245 - As farmácias deverão ter, pelo menos, compartimentos, ambientes ou locais para:

- recepção a atendimento ao público;

- manipulação de medicamentos e aplicação de injeções;

- instalações sanitárias;

- acesso e estacionamento de veículos, dependendo do porte e conforme regulamento específico.

Art. 246 - As edificações destinadas a hidrofisioterapia deverão ter, pelo menos, compartimentos, ambientes ou locais para:

- recepção;

- espera a atendimento ao público;

- instalações sanitárias;

- exercícios e tratamento;

- acesso a estacionamento de veículos.

Art. 247  - As edificações ou parte delas, destinadas a institutos ou salões de beleza, cabeleireiros e barbeiros deverão ter, pelo menos, compartimentos, ambientes ou locais para:

- recepção, espera e atendimento ao público;

- salão para execução dos serviços;

- instalação sanitária;

- acesso e estacionamento de veículos, dependendo do porte e conforme regulamento específico.

SEÇÃO IX

EDIFICAÇÃO PARA INDÚSTRIAS, OFICINAS E DEPÓSITOS

Art. 248   - As edificações destinadas a abrigar atividades industriais, de oficinas e de armazenagem  podem ser:

- galpão ou barracão, edificação coberta e fechada em pelo menos, três faces, caracterizada por amplo espaço central;

- telheiro: edificação de espaço  único, constituída  por uma cobertura e respectivos apoios, com pelo menos três laterais abertas;

- nave industrial, edificação caracterizada por amplo espaço, com um mínimo de barreiras visuais, condições uniformes de ventilação e iluminação, destinada a fins industriais;

- silo, edificação destinada a depósito de gêneros agrícolas - cereais, forragens verdes e similares - sem permanência humana.

Art. 249 - As atividades desenvolvidas em oficinas - serviços de manutenção restauração, reposição, troca ou consertos - não poderão ultrapassar os limites máximos admissíveis de ruído, vibrações e poluição do ar, por fumaça, poeira ou calor.

Art. 250 - A edificação destinada a oficina deverá ter, no mínimo, compartimentos, ambientes ou locais para:

- trabalho, venda ou atendimento ao público;

- instalações sanitárias;

- serviços;

- acesso e circulação de pessoas;

- acesso e estacionamento de veículos.

§ 1º - As edificações, ou parte delas, para oficinas não poderão ter acesso coletivo ou comum a outras.

§ 2º - Nas edificações destinadas à oficinas, os efluentes deverão sofrer tratamento prévio de acordo com as normas estabelecidas pelo órgão municipal competente.

Art. 251  - As edificações para depósito - destinadas ao armazenamento de produtos - deverão ter no mínimo, compartimentos, ambientes ou locais para:

- armazenamento;

- instalações sanitárias;

- serviços;

- acesso e circulação de pessoas;

- acesso e estacionamento de veículos;

- pátio de carga e descarga.

Art. 252  - As edificações para indústrias em geral destinadas a atividades de extração ou transformação de substâncias em novos bens ou produtos, por métodos mecânicos ou químicos, mediante força motriz deverão ter, no mínimo, compartimentos, ambientes ou  locais para:

- recepção, espera ou atendimento ao público;

- instalações sanitárias;

- trabalho;

- armazenagem;

- administração e serviços;

- acesso e circulação de pessoas;

- acesso e estacionamento de veículos;

- pátio de carga e descarga;

Art. 253  - As edificações, ou parte delas, destinadas a atividades industriais não poderão ter acesso de uso comum ou coletivo com outras atividades;

Art. 254  - Indústrias com área construída total superior a 1000,00 m2 (mil metros quadrados) deverão ter compartimentos para cozinha, copa, refeições, ambulatório e local coberto para lazer, conforme regulamentação do Ministério do Trabalho.

Parágrafo único - Os compartimentos referidos neste Artigo  poderão ser distribuídos por setores ou andares. ou integrar conjuntos de funções afins, desde que sejam respeitadas as proporcionalidades e áreas mínimas de cada função. Não poderão ter comunicação direta com o local de trabalho, administrativo, vestiários e sanitários.

Art. 255   - Compartimentos, ambientes ou locais para equipamentos, manipulação ou armazenagem de inflamáveis ou explosivos deverão ser adequadamente protegidos - tanto as instalações quanto os equipamentos, conforme as normas técnicas oficiais e as disposições do Corpo de Bombeiros.

Art. 256  - Instalações especiais de proteção ao meio ambiente deverão ser previstas, conforme a natureza do equipamento utilizado no processo industrial de matéria-prima, ou do produto de seus resíduos, de acordo com as disposições do órgão competente.

Art. 257   - Se a atividade exigir o fechamento das aberturas, o compartimento deverá ter dispositivo de renovação de ar ou de ar condicionado.

Art. 258  - Conforme a natureza da atividade, o piso que suportar a carga de máquinas e equipamentos não poderá transmitir vibrações, acima dos níveis admissíveis, aos pisos contínuos ou edificações vizinhas.

Art. 259 - As indústrias de produtos alimentícios deverão ter compartimentos independentes para fabricação, manipulação, acondicionamento, depósito de matéria-prima ou de produtos, e outras atividades acessórias.

§ 1º - Os compartimentos destinados à fabricação, manipulação e acondicionamento deverão ter sistema de ventilação mecânica para o exterior ou sistema equivalente.

§ 2º - Os compartimentos e instalações destinados ao preparo de produtos alimentícios deverão ser separados das dependências utilizadas para o preparo de componentes não comestíveis.

§ 3º - Todos os compartimentos mencionados no “caput” deste Artigo deverão ter portas com dispositivos que as mantenham permanentemente fechados.

§ 4º - Para efeito desta Lei, esses compartimentos são considerados de permanência prolongada.

Art. 260  - As edificações para industrialização de carnes, pescados e derivados, aí compreendidos matadouros-frigoríficos, matadouros de pequenos e médios animais, charqueados, fábricas de conservas, entrepostos de carnes e derivados - e usinas de beneficiamento de Leite estarão sujeitas às normas do Código Sanitário do Estado, além das disposições  Municipais pertinentes.

- recebimento, classificação e depósito de matéria-prima e produtos semi-acabados;

- laboratório;

- fabricação;

- acondicionamento;

- câmara de cura:

- câmara frigorífica;

- expedição.

Art. 261  - As edificações para a fábrica de pães, massas e congêneres deverão ter instalações, compartimentos ou locais para:

- recebimento e depósito da matéria-prima;

- fabricação;

- acondicionamento;

- expedição.

Parágrafo único - A instalação de equipamentos especializados, além das disposições dos órgãos competentes, deverá obedecer aos seguintes critérios:

- fornos munidos de câmaras de dissipação de calor;

- chaminés com filtros para retenção de fuligem;

- equipamento para mistura de massa e outro causador de ruídos e vibrações assentado sobre bases próprias, evitando incômodo à vizinhança;

- isolamento térmico ou distância mínima de 1,50 m (um metro e cinqüenta centímetros) entre fornos e paredes de edifício ou dos edifícios vizinhos, inclusive teto.

CAPÍTULO IV

EDIFICAÇÕES DESTINADAS A LOCAIS DE REUNIÕES

E AFLUÊNCIA DE PÚBLICO

Art. 262  - As edificações destinadas a locais de reuniões e afluências de público classificam-se segundo o uso em:

- culturais, religiosas e político-partidárias;

- recreativo-esportivas;

- assistências e comunitárias;

- de saúde.

SEÇÃO I

EDIFICAÇÕES PARA REUNIÕES CULTURAIS,

RELIGIOSAS E POLÍTICO-PARTIDÁRIAS

Art. 263  - Os locais de reunião e atividades culturais, religiosas e político-partidárias com afluência de público, em caráter transitório classificam-se em:

- teatro, anfiteatro e auditório;

- cinema;

- templo;

- capela;

- salão de exposição;

- biblioteca;

- museu;

- centro de convenções.

Art. 264 - As edificações para os fins citados no Artigo anterior deverão ter, no mínimo, compartimentos, ambientes ou locais para:

- ingresso ou recepção;

- instalação sanitária;

- serviços;

- administração;

- salas para reunião de público;

- acesso e circulação de pessoas;

- acesso e estacionamento de veículos.

Art. 265 - Os compartimentos ou recintos destinados à platéia, assistência ou auditório, cobertos ou descobertos, deverão ter:

- circulação e acesso;

- condições de perfeita visibilidade;

- locais de espera;

- instalações sanitárias.

Art. 266  - Nas edificações para locais com afluência de público deverão ser observadas as seguintes condições:

- os acessos e circulação - corredores, átrios, vestíbulos, escadas e rampas de uso coletivo, terão largura mínima de 1,20 m (um metro e vinte centímetros) e atenderão as normas técnicas oficiais, as disposições  do corpo de bombeiros e desta lei;

- as folhas das portas de saída, escadas, rampas e bilheterias, não poderão abrir diretamente sobre o passeio do logradouro, quando permitido edificar no alinhamento predial devendo ter recuo mínimo de 3,00 m (três metros) deste alinhamento. As escadas ou rampas de circulação de público serão orientadas na direção do escoamento;

- a soma das larguras das portas de acesso deverá ser proporcional à lotação do local, neste caso, o espaço ocupado pelas borboletas, se forem fixas, não será considerado;

- as portas terão largura mínima  de 1,20 m (um metro e vinte centímetros), suas folhas deverão abrir sempre para fora e, abertas, não deverão reduzir o espaço dos corredores, passagens, vestíbulos e escadas ou átrios de acesso;

- quando tiverem capacidade igual ou superior a 100 ( cem ) lugares deverão  ter, no mínimo, duas portas com largura mínima de 1,00 m (um metro) cada uma, distanciadas 3,00 m (três metros) entre si, abrindo para os espaços de acesso e circulação ou diretamente para o exterior;

- a distribuição e o espaçamento entre mesas, lugares, arquibancadas, cadeiras ou poltronas, instalações, equipamentos, ou aparelhos deverão permitir o escoamento para o exterior, de toda a lotação, em tempo não superior a 10 (dez) minutos;

- a largura dos recintos deverão ser divididos em setores, por passagens longitudinais e transversais, com espaço suficiente para o escoamento da lotação de cada setor. para os setores com lotação igual ou inferior a 150  (cento e cinqüenta) pessoas, a largura livre e mínima das passagens longitudinais será de 1,20m (um metro e vinte centímetros) e a das  transversais  de 1,00 m (um metro); para os  setores  com  lotação  acima  de  150 (cento e cinqüenta) pessoas, haverá um acréscimo nas larguras das passagens longitudinais, à razão de 1 cm (um centímetro) por lugar excedente, distribuido pelas passagens longitudinais;

- a lotação máxima de cada setor será de 250 ( duzentas e cinqüenta ) pessoas, sentadas ou em pé;

- as fileiras não interrompidas por passagens não poderão comportar mais de 20 (vinte) lugares, para pessoas sentadas ou em pé;

- as fileiras que tiverem acesso apenas de um lado, terminando junto a paredes, divisões ou outra vedação, não poderão ter mais que 5 (cinco) lugares, para pessoas sentadas ou em pé, à exceção das arquibancadas, que poderão ter até 10 (dez) lugares;

- as poltronas ou assentos, deverão ter espaçamento mínimo entre filas, de 0,90 m (noventa centímetros) medindo de encosto  a encosto. a largura mínima de poltrona ou assento, deverá ser 0,50 m (cinqüenta centímetros);

- as passagens longitudinais deverão ter declividade máxima de 12% (doze por cento). para declividade superiores, as passagens terão degraus;

- isolamento e condicionamento acústico;

- na parte interna, junto às portas, deverá haver iluminação de emergência;

- quando destinados a espetáculos, divertimento ou atividades que requeiram o fechamento das aberturas para o exterior, os recintos deverão ter equipamento de renovação de ar ou de ar condicionado, conforme normas técnicas oficiais;

- se houver iluminação e ventilação através de abertura para o exterior, estas deverão estar orientadas de modo que o ambiente seja iluminado sem ofuscamento ou sombra prejudiciais, tanto para apresentadores como para espectadores;

- a relação entre a área total das aberturas de iluminação e área do piso do recinto não poderá ser inferior a 1:5 (um para cinco);

- 60% (sessenta por cento) da área de iluminação exigida no Inciso anterior deverá permitir ventilação natural permanente.

Art. 267   - Nas casas de espetáculos com lotação superior a 300 (trezentos lugares), à exceção dos de arena, a boca de cena e todas as demais aberturas  do palco e suas dependências, inclusive depósitos e camarins, com comunicação  para o resto da edificação, deverão ter dispositivos de fechamento imediato  (cortina de aço ou similar), em material resistente ao fogo por, no mínimo, 1 h (uma hora), para impedir a propagação do incêndio.

Art. 268   - A lotação do recinto deverá ser anunciada em cartazes bem visíveis, junto a cada porta de acesso, dos lados externo e interno.

SEÇÃO II

EDIFICAÇÕES  PARA ATIVIDADES RECREATIVO-ESPORTIVAS

Art. 269   - Os locais de reunião, recreativo-esportivos, classificam-se em:

- clubes sociais-esportivos;

- ginásios de esportes, palácios de esportes;

- estádios;

- quadras, campos, canchas, piscinas públicas e congêneres;

- velódromos;

- hipódromos;

- autódromos, cartódromos, pistas de motocross;

- academias de ginástica.

Art. 270 - As edificações classificadas no Artigo anterior deverão ter, no mínimo, compartimentos, ambientes ou locais para:

- ingresso ou espera;

- instalações sanitárias;

- refeições;

- serviços complementares da atividade;

- administração;

- prática de esporte;

- espectadores;

- acesso e circulação de pessoas;

- acesso e estacionamento de veículos.

Parágrafo único - As edificações deverão ter espaços com dimensões adequadas para acomodar deficientes físicos em cadeira de rodas.

Art. 271 - Os aspectos de acesso e circulação - corredores, passagens, átrios, vestíbulos, escadas e rampas, de uso comum ou coletivo - sem prejuízo do disposto nas normas técnicas oficiais e disposições do Corpo de Bombeiros,  deverão ter largura mínima de 2,00 m( dois metros).

Art. 272 - No recinto coberto para a prática de esportes, apenas a metade da ventilação natural exigida desta parte poderá ser substituída por equipamento de renovação de ar.

Parágrafo único - A ventilação natural deverá ser obtida por aberturas distribuídas em duas faces opostas do recinto, no mínimo.

Art. 273  - Os espaços descobertos deverão oferecer condições adequadas à prática do esporte a que se destinam, sem ofuscamento ou sombras prejudiciais.

Art. 274 - Deverá ser assegurada a correta visão da prática esportiva aos espectadores, situados em qualquer lugar da assistência, em espaços cobertos ou descobertos, pela:

- distribuição dos lugares de modo a evitar ofuscamento ou sombra prejudiciais à visibilidade;

- conveniente disposição e espaçamento dos lugares.

Art. 275  - As arquibancadas deverão ter as seguintes dimensões:

- altura mínima de 0,35 m ( trinta e cinco centímetros);

- altura máxima de 0,45 m ( quarenta e cinco centímetros);

- largura mínima de 0,80 (oitenta centímetros) para a assistência sentada e de 0,40 m (quarenta centímetros) para a assistência de pé;

- largura máxima de 0,90 m (noventa centímetros) para a assistência em pé.

SEÇÃO III

EDIFICAÇÕES PARA FINS EDUCACIONAIS

Art. 276  - As edificações para escolas - que abrigam atividades do processo educativo, público ou privado, deverão obedecer o contido na Resolução nº 0318/2002 da SESA, para elaboração do projeto arquitetônico. - conforme suas características e finalidade podem ser:

- pré-escola ou maternal;

- escola de arte, ofícios e profissionalizantes do primeiro e segundo graus;

- ensino superior;

- ensino não seriado.

Parágrafo Único: As edificações para fins de Educação Infantil devem obrigatoriamente obedecer as normas contidas na Resolução nº 0162/05-SESA.

(lei3375/2008)

Art. 277   - Essas edificações deverão ter, no mínimo, compartimentos, ambientes:

- recepção, espera ou atendimento ao público;

- instalações sanitárias e instalações sanitárias ao portador de deficiências.(lei 3375/08)

- acesso e circulação de pessoas:

- serviços;

- administração;

- salas de aula;

- salas especiais para laboratório, leitura e outros fins;

- esporte e recreação;

- acesso e estacionamento de veículos.

Art. 278  - As edificações destinadas a fins educacionais deverão atender além do disposto  nessa Lei a regulamentação específica.

Art. 279   - Edificações para ensino livre ou não seriado, caracterizado por cursos  de menor duração e aulas isoladas, não estão sujeitas às exigências referentes à área de esporte e recreação.

SEÇÃO IV

EDIFICAÇÕES PARA ATIVIDADES ASSISTENCIAIS

E COMUNITÁRIAS

Art. 280 - As edificações para atividade assistencial e comunitária, conforme  suas características e finalidades, poderão ser:

- asilo;

- albergue;

- orfanato;

Art. 281 - Edificações para asilo e albergue deverão ter, no mínimo, compartimentos, ambientes ou locais para:

- acesso e circulação de pessoas;

- quartos ou apartamentos;

- alojamento;

- sala para consultas médicas e odontológicas;

- enfermaria;

- quarto ou enfermaria para isolamento de doenças contagiosas;

- lazer;

- salas de aula, trabalho ou leitura;

- serviços;

- instalações sanitárias;

- acesso e estacionamento de veículos

SEÇÃO V

EDIFICAÇÕES PARA ATIVIDADES DE SAÚDE

Art. 282 - As edificações para atividades de saúde - destinadas à prestação de assistência médico-sanitária e odontológica - conforme suas características e finalidade classificam-se:

- posto de saúde;

- centro de saúde;

- ambulatório geral;

- clínica sem internamento;

- clínica com internamento;

- consultório;

- laboratório de análises clínicas, laboratório de produtos farmacêuticos e banco de sangue;

- hospitais.

Art. 283  - As edificações para atividades de saúde, no todo e em partes, serão regidas por esta Lei observadas ainda as Normas Federais e Estaduais aplicáveis.

Art. 284  - A edificações  para posto de saúde - estabelecimento de atendimento primário, destinado à prestação de assistência médico-sanitária a uma população  pertencente a um pequeno núcleo - deverão ter no mínimo, compartimentos ambientes ou locais para:

- espera;

- guarda de material e medicamento;

- atendimento e imunização;

- curativos e esterilizações;

- serviços de utilidades e material de limpeza;

- sanitários para público e pessoal;

- acesso e estacionamento de veículos.

Art. 285 -  A edificação para centro de saúde - estabelecimento de atendimento primário, destinado  à prestação de assistência médico-sanitária a uma população  determinada tendo como característica o atendimento permanente por clínicos gerais deverá ter, no mínimo, compartimento, ambientes ou locais para:

- espera;

- sanitários para público e pessoal;

- registro e arquivo médico;

- administração e material;

- consultório médico;

- atendimento de imunização;

- preparo de pacientes e visitantes;

- curativos e reidratação;

- laboratório;

- esterilização e roupa limpa;

- utilidade e despejo;

- serviço;

- acesso e estacionamento de veículos, dependendo do porte e conforme regulamento específico.

Art. 286 -  A edificação  destinada a abrigar o ambulatório geral - estabelecimento de saúde de nível secundário para prestação de assistência médica ambulatorial e odontológica, inclusive preventiva - deverá ter, no mínimo, compartimentos, ambientes ou locais para:

- espera:

- sanitário para público:

- registro e arquivo de documentação;

- administração;

- consultório com sanitários para clínica obstétrica e ginecológica;

- consultório para clínica médica, pediátrica e odontológica;

- curativos e serviço de esterilização;

- sala de observação de pacientes, com sanitários anexos;

- despensa para medicamentos;

- rouparia;

- serviços;

- depósitos de material de consumo e de material de limpeza;

- vestiário para pessoal e sanitário anexo, com chuveiro;

- acesso e estacionamento de veículos.

Art. 287   - A edificação para clínica sem internamento - aquela destinada a consultas médicas, odontológicas ou ambas, com dois ou mais consultórios sem  internamento - deverá ter, no mínimo, compartimentos, ambientes ou locais para:

- recepção, espera e atendimento:

- acesso e circulação de pessoas;

- instalações sanitárias;

- serviços;

- administração;

- acesso a estacionamento de veículos.

Art. 288  - A edificação para clínica com internamento - destinada a consultas médicas, odontológicas ou ambas, internamento e dois ou mais consultórios - deverá ter, no mínimo, compartimentos, ambientes ou locais para:

- recepção, espera e atendimento;

- acesso e circulação de pessoas;

- instalações sanitárias;

- serviços;

- administração;

- quartos ou enfermarias para pacientes;

- serviços médico-cirúrgicos;

- acesso e estacionamento de veículos.

Art. 289 - Consultório - edificação ou parte dela destinada a abrigar um único  gabinete médico ou odontológico - deverá ter, no mínimo , compartimentos, ambientes ou locais para:

- espera;

- consultório propriamente dito;

- instalações sanitárias.

Art. 290  - Os laboratórios de análises clínicas, edificações nas quais se fazem exames de tecidos ou líquidos do organismo humano, deverão ter, no mínimo, compartimentos, ambientes ou locais para:

- atendimento de clientes;

- coleta de material;

- laboratório propriamente dito;

- administração;

- serviços;

- instalações sanitárias;

- acesso e estacionamento de veículos.

Art. 291 - A edificação destinada à fabricação ou manipulação de produtos farmacêuticos deverá ter, no mínimo, compartimentos para:

- manipulação e fabrico;

- acondicionamento;

- laboratório de controle;

- embalagem de produtos acabados;

- armazenamento de produtos acabados e de material de embalagem;

- depósitos de matéria prima;

- instalações sanitárias;

- serviços;

- acesso e estacionamento de veículos.

Art. 292   - Os bancos de sangue deverão ter, no mínimo, locais para:

- atendimento de clientes;

- coleta de material;

- laboratório imunodermatológico;

- laboratório sorológico;

- esterilização;

- administração;

- instalações sanitárias;

- serviços;

- acesso e estacionamento de veículos.

Art. 293 -   A edificação para hospital - estabelecimento de saúde, de atendimento de nível terciário, de prestação de assistência médica em regime de internação e emergência nas diferentes especialidades médicas - deverá ter, no mínimo, compartimentos, ambientes ou locais para:

- recepção, espera e atendimento;

- acesso e circulação;

- instalações sanitárias;

- serviços;

- administração;

- quartos ou enfermarias para pacientes;

- serviços médico-cirúrgicos e serviços de análise ou tratamento;

- ambulatório;

- acesso e estacionamento de veículos;

- disposição adequada de resíduos hospitalares.

CAPÍTULO V

EDIFICAÇÕES ESPECIAIS

Art. 294  -  As edificações especiais obedecerão a normas específicas para cada caso, sem prejuízo do cumprimento das normas gerais das edificações  e da Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo.

Art. 295  -  As edificações caracterizadas como especiais são:

- parque de exposições;

- circo;

- parque de diversões;

- quartel, corpo de  bombeiros;

- penitenciária, casa de detenção;

- cemitério e crematório;

- capelas mortuárias;

- depósitos de inflamáveis e explosivos.

SEÇÃO I

PARQUE DE EXPOSIÇÕES

Art. 296   - Parque de exposição é o conjunto de edificações e outras obras executadas em lugar amplo, destinado à exposição de produtos industriais, agropecuários e outros. Seus pavilhões ou galpões fechados de caráter permanente ou transitório obedecerão as seguintes disposições:

- são sujeitos ao disposto no Artigo 266 desta Lei, que rege locais de reunião e afluência de público;

- deverão ter compartimentos próprios para o depósito de recipientes de lixo, com capacidade equivalente ao lixo de 2 (dois) dias.

Art. 297  - Será obrigatória a limpeza de área ocupada, quando um pavilhão de caráter transitório for desmontado, incluindo a demolição das instalações sanitárias  e a coleta de eventuais sobras de material e do lixo.

SEÇÃO  II

CIRCO

Art. 298  - O circo é um recinto coberto , desmontável de caráter transitório.

Art. 299  - Os circos não poderão ser abertos ao público antes de vistoriados pelo órgão Municipal competente e sem laudo do Corpo de Bombeiros.

Art. 300  - Para o cálculo de capacidade máxima de um circo, serão consideradas 2 (duas) pessoas sentadas por metro quadrado.

Art. 301  - Os circos deverão possuir instalações sanitárias destinadas ao público.

SEÇÃO III

PARQUE DE DIVERSÕES

Art. 302  - A instalação do parque de diversões - lugar amplo, com equipamento mecanizado ou não, com finalidade recreativa -deverá obedecer às seguintes disposições.

- equipamentos em material incombustível;

- vãos de entrada e saída obrigatórios, proporcionais à lotação;

- capacidade de lotação na proporção de uma pessoa por metro quadrado de área livre de circulação.

Art. 303 -  O parque de diversões não poderá ser aberto ao público antes de vistoriado pelo órgão municipal competente e sem laudo do Corpo de Bombeiros.

Art. 304   - O parque de diversões deverá possuir instalações sanitárias destinadas ao público.

SEÇÃO IV

QUARTÉIS E CORPO DE BOMBEIROS

Art. 305 - As edificações destinadas a abrigar quartéis e Corpo de Bombeiros obedecerão às normas que regem a edificação, constantes desta Lei.

SEÇÃO  V

CASA DE DETENÇÃO

Art. 306 -  Casa de Detenção é estabelecimento oficial que abriga condenados à detenção ou reclusão.

Art. 307  - As normas para construção de casas de detenção serão  estabelecidas pelo órgão estadual competente e as partes dessas edificações destinadas à administração e serviços serão regidas pelas normas constantes desta Lei.

SEÇÃO VI

CEMITÉRIOS, CREMATÓRIOS E CAPELAS MORTUÁRIAS

Art. 308 - Os cemitérios e crematórios - locais onde são velados, cremados ou enterrados os mortos - deverão ser construídos em áreas elevadas, na contra vertente das águas que possam alimentar poços e outras fontes de abastecimento.

Art. 309  - Os projetos para implantação de cemitérios e crematórios deverão ser dotados de um sistema de drenagem de águas superficiais, bem como, de um sistema independente para a coleta e tratamento dos líquidos liberados pela decomposição dos cadáveres.

Art. 310    - Os cemitérios e crematórios deverão ser isolados, em todo seu perímetro, por logradouros públicos ou outras áreas  abertas com largura mínima  de      15,00 m (quinze metros), em zonas abastecidas por rede de água e de 30,00 m (trinta metros) em zonas não providas de redes.

Art. 311   - Os cemitérios e crematórios, considerados de utilidade pública deverão satisfazer as exigências constantes de Legislação Municipal pertinente e as do Código Sanitário do Estado.

Art. 312    - Os cemitérios deverão ter, no mínimo locais  para:

- administração  e recepção;

- depósito de materiais e ferramentas;

- vestiários e instalações sanitárias para empregados;

- instalações sanitárias para o público, separados para  cada sexo;

- sala para velório.

Art. 313 -   Os crematórios deverão ter, no mínimo, locais para:

- administração;

- saguão de entrada;

- sala para velório;

- forno crematório;

- vestiário e instalações sanitárias para empregados;

- instalações sanitárias para o público, separados para cada sexo.

Art. 314  - As capelas mortuárias deverão ter, no mínimo, locais para:

- sala de vigília;

- sala de descanso;

- instalações sanitárias para o público, separadas por sexo;

- serviço.

SEÇÃO VII

INFLAMÁVEIS E EXPLOSIVOS

Art. 315   - As edificações ou instalações para inflamáveis e explosivos - destinadas à fabricação, manipulação ou depósito de combustíveis, inflamáveis ou explosivos em estado sólido, líquido ou gasoso - segundo suas características e finalidades poderão ser:

- fábricas ou  depósitos de inflamáveis;

- fábricas ou depósitos de explosivos;

- fábricas ou depósitos de produtos químicos agressivos.

Art. 316  - É vedada a construção ou instalação de qualquer fábrica ou depósito de inflamável, explosivo ou produto químico agressivo no território.

§ 1º - Fica sujeita à prévia autorização das autoridades competentes a construção ou instalação de estabelecimento de comércio de inflamáveis, explosivos, produtos químicos agressivos, iniciadores de munição ou similares.

§ 2º - O município poderá, a qualquer tempo, exigir:

- que o armazenamento de combustíveis, inflamáveis ou explosivos, por sua natureza ou volume perigosos, quando guardados juntos, seja feito separadamente, determinando o procedimento para tal;

- a execução de obras ou serviços e as providências necessárias à proteção de pessoas ou logradouros.

Art. 317   - As edificações e instalações de inflamáveis e explosivos deverão ser de uso  exclusivo completamente isoladas e afastadas de edificações vizinhas do alinhamento predial.

Parágrafo único  - Esse afastamento será, no mínimo, de:

- 4,00 m (quatro metros) para as edificações entre si, de outras edificações ou das divisas do imóvel;

- 10,00 m (dez metros)  do alinhamento predial.

Art. 318  - As edificações para inflamáveis e explosivos deverão ter, no mínimo, compartimentos ou locais para:

- recepção, espera ou atendimento ao público;

- acesso e circulação de pessoas;

- armazenagem;

- serviços, incluídos os de segurança;

- instalações sanitárias;

- vestiário;

- pátio de carga de descarga;

- acesso e estacionamento de veículos.

Parágrafo único - As atividades previstas nos Incisos, I,  V, VI e VII deste Artigo deverão ser exercidas em compartimento próprio e exclusivo, separado dos demais.

Art. 319  - As edificações e depósitos de inflamáveis e explosivos obedecerão ainda, aos seguintes critérios:

- deverão ser dispostos lado a lado, sendo vedado que fiquem uns sobre os outros, ainda que se trate de tanques subterrâneos;

- são obrigatórios alarmes de incêndios ligados à recepção ou ao local onde permanece o vigia ou o guarda;

- deverá ser instalado equipamento de proteção contra fogo, de acordo com a natureza do material de combustão, do material usado para extinção do fogo e com as instalações elétricas e industriais previstas, conforme normas estabelecidas pela autoridade competente;

- os edifícios, pavilhões ou locais destinados à manipulação, transformação e beneficiamento ou armazenamento de matéria-prima ou de produtos deverão ser protegidos contra descarga elétrica atmosférica. tanques metálicos e de concreto armado deverão ser ligados eletricamente à terra;

- o suprimento de água deverá ser sob pressão, proveniente de rede urbana ou fonte própria. a capacidade dos reservatórios será proporcional à área total de construção, ao volume e à natureza  do material  armazenado ou manipulado.

Art. 320  - Os compartimentos ou locais destinados aos produtos, acondicionados em vasilhames ou não, deverão satisfazer às seguintes condições:

- ser separados de outros compartimentos por:

- paredes, com resistências ao fogo de no mínimo 4 (quatro) horas;

- completa interrupção dos beirais, vigas, terças e outros elementos da cobertura ou do teto.

- as faces internas das paredes dos compartimentos deverão ser em material liso, impermeável e incombustível;

- o piso deverá ter superfície lisa impermeabilizada,  com declividade mínima de 1% (um por cento) e máxima de 3% (três por cento) e drenos para escoamento e coleta de líquidos;

- as portas de comunicação entre essas seções e os outros ambientes ou compartimentos deverão ter resistência ao fogo de, no mínimo, 1h30 (uma hora e trinta minutos), ser do tipo corta-fogo e dotada de dispositivo de fechamento automático, a prova de falhas;

- as portas para o exterior deverão abrir no sentido da saída;

- as janelas, lanternins ou outras aberturas de iluminação ou ventilação  natural deverão ser voltadas para o sul e ter dimensões, tipo de vidro, disposição  de lâminas, telas, recobrimentos que sirvam de proteção contra insolação direta e penetração de fagulhas provenientes de fora;

- se  o material produzir vapores ou gases e o local for fechado, deverá haver ventilação adicional permanente, por aberturas situadas ao nível do piso e do teto, em oposição às portas e janelas. A soma das áreas das aberturas não poderá ser inferior a 1/20 (um vinte avos) da área do local, e cada abertura deverá ter área que permita, no mínimo, um circulo  de 0,10 m (dez centímetros) de diâmetro.

CAPÍTULO VI

COMPLEXOS  URBANOS

Art. 321   - Constituem os complexos urbanos:

- aeroporto;

- complexo para fins industriais;

- complexo cultural diversificado (campus universitário e congêneres);

- complexo social desportivo (vila olímpica e congêneres);

- central de abastecimento;

- centro de convenções;

- terminais de transportes ferroviário e rodoviário:

- terminais de carga.

Parágrafo único - Aos complexos urbanos aplicam-se as Normas Federais, Estaduais e Municipais específicas.

CAPÍTULO VII

MOBILIÁRIO  URBANO

Art. 322  - A instalação de mobiliário urbano de uso comercial ou de serviços, em logradouros públicos, reger-se-á por esta Lei, obedecidos os critérios de localização uso aplicáveis a cada caso.

Art. 323  - O equipamento a que se refere o Artigo anterior só poderá ser instalado quando não acarretar:

- prejuízo a circulação de veículos e pedestres ou ao acesso de bombeiros  e serviços de emergências;

- interferência no aspecto visual e no acesso às construções de valor arquitetônico, artístico e cultural.

- interferência em extensão de testada de colégios, templos de culto,  prédios públicos e hospitais;

- interferência nas redes de serviços públicos;

- obstrução ou diminuição de panorama significativo ou eliminação de mirante;

- redução de espaços abertos, importantes para paisagismo, recreação pública ou eventos sociais e políticos;

- prejuízo à escala, ao ambiente e às características naturais do entorno.

Art. 324 - A instalação de equipamento, além das condições exigidas no Artigo anterior, pressupõe:

- diretrizes de planejamento da área ou projetos existentes de ocupação.

- características do comércio existente no entorno;

- diretrizes de zoneamento e uso do solo;

- riscos para o equipamento.

Parágrafo único - A instalação de equipamentos em parques, praças, largos e jardinetes depende da anuência prévia da Administração Municipal, ouvido o órgão responsável pelo Meio Ambiente.

Art. 325 - Os padrões para o equipamento serão estabelecidos em projetos do órgão de planejamento competente.

Art. 326 - O equipamento a que se refere este capítulo comporta os seguintes usos:

- serviços:

- telefone;

- correio;

- segurança.

- Comércio:

- jornais, revistas, cigarros e doces embalados;

- café e similares;

- flores;

- lanchonete;

- sucos;

- sorvete;

- outros usos a critério da Administração.

CAPÍTULO VIII

EDIFICAÇÕES PARA ALOJAMENTO E TRATAMENTO DE ANIMAIS

Art. 327 - As edificações ou instalações destinadas ao alojamento, adestramento e tratamento de animais, conforme suas características e finalidades classificam-se em:

- consultórios, clínicas e hospitais de animais;

- estabelecimentos de pensão e adestramento;

- haras, cocheiras, pocilgas, aviários, coelheiras, canis e congêneres.

§ 1º - As partes componentes da edificação deverão obedecer às normas correspondentes, estabelecidas nesta Lei.

§ 2º - As edificações, devido à natureza da atividade que abrigam, deverão ser de uso exclusivo.

SEÇÃO I

CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS DE ANIMAIS

Art. 328  - Os consultórios, clínicas e hospitais de animais deverão ter, no mínimo, compartimentos, ambientes ou locais para:

- recepção;

- atendimento ou exame;

- alojamento ou enfermaria;

- acesso e circulação de pessoas;

- administração e serviços;

- instalações sanitárias e vestiários;

- isolamento;

- tratamento e curativo;

- intervenções e serviços cirúrgicos;

- laboratório;

- enfermagem;

- necrotério;

- acesso e abastecimento de veículo.

SEÇÃO II

ESTABELECIMENTOS DE PENSÃO E ADESTRAMENTO

Art. 329 - Os estabelecimentos de pensão e adestramento deverão ter, no mínimo, compartimentos, ambientes ou locais para:

- recepção e espera;

- alojamento de animais;

- adestramento ou exercício;

- curativos;

- instalações sanitárias;

- Acesso e estacionamento de veículos.

SEÇÃO III

HARAS, COCHEIRAS, POCILGAS, AVIÁRIOS,

COELHEIRAS, CANIS E CONGÊNERES

Art. 330 - Haras, cocheiras, pocilgas, aviários, coelheiras, canis e congêneres deverão ter, no mínimo, compartimentos ou ambientes para:

- atendimento ou alojamento de animais;

- acesso e circulação de pessoas;

- administração e serviços.

Art. 331 - Os compartimentos, ambientes ou locais de circulação e permanência dos animais deverão ser adequados à sua espécie e tamanho, com condições para assegurar a higiene do local e dos animais.

TÍTULO X

NORMAS PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS

CAPÍTULO I

CLASSIFICAÇÃO DAS OBRAS

Art. 332  - As normas para execução de obras aplicam-se a:

- canteiro de obras;

- tapumes;

- plataformas de segurança;

- andaimes;

- instalações temporárias;

- escavações, movimentos de terra, arrimos e drenagens;

- desabamentos;

- demolições.

CAPÍTULO II

CANTEIRO DE OBRAS

Art. 333 - Canteiro de obra é o espaço ao lado ou à volta de uma construção onde se realiza um conjunto de serviços, necessários para a execução da obra. Compõem-se de instalações temporárias: tapumes, barracões, escritórios administrativos, sanitários, poços, luz, água, força, depósito de material, caçamba, depósito de detritos, vias de acesso e circulação, transportes.

§ 1º - Durante os serviços de construção, reforma ou demolição, o responsável pela obra deverá adotar as medidas necessárias para a proteção e segurança dos trabalhadores, do público, das propriedades vizinhas e dos logradouros públicos, conforme determina a Lei No 6514 de 23/12/77, relativa à Segurança e Medicina do Trabalho.

§ 2º - Os serviços, em especial os de demolição, escavação e fundações, não poderão prejudicar imóveis ou instalações vizinhas, nem os passeios dos logradouros.

§ 3º - A limpeza do logradouro público deverá ser permanentemente mantida pelo empreendedor da obra, enquanto esta durar e em toda a sua extensão.

§ 4º - O canteiro de serviços deverá ter instalações sanitárias e outras dependências para os empregados, conforme normas do Ministério do Trabalho.

CAPÍTULO III

TAPUMES

Art. 334 - Nenhuma construção, demolição ou reparo poderá ser feita sem tapume - armação provisória, em material apropriado, usado para vedar uma obra, isolando-a do logradouro público e protegendo os transeuntes de eventuais quedas de material - com uma altura mínima de 2,50 (dois metros e cinqüenta centímetros), no alinhamento predial, com acabamento adequado e permanentemente conservado.

§ 1º - Quando a obra for no alinhamento predial, é permitido que o tapume avance até 1/3 do passeio.

§ 2º - Será admitido o tapume além do limite estipulado no Parágrafo anterior, excepcionalmente, pelo tempo estritamente necessário e quando for imperativo técnico. Nesse caso, a faixa livre entre o tapume e o meio-fio para circulação de pedestres, não poderá ser inferior a 0,80 m (oitenta centímetros).

§ 3º - Se houverem árvores ou postes no passeio, a distância de 0,80m (oitenta centímetros) será contada de sua face interna.

CAPÍTULO IV

PLATAFORMA DE SEGURANÇA

Art. 335 - É obrigatório o uso de plataforma de segurança - armação provisória de prumos, tábuas e outros elementos, - elevada do chão, para proteção contra queda de trabalhadores, objetos ou material de construção sobre a pessoa e propriedades - em todo o período de duração da construção, reforma ou demolição em edifícios com mais de 3 (três) pavimentos ou 9,50m (nove metros e cinqüenta centímetros) de altura.

§ 1º - A tela deverá ser instalada na vertical, a 1,40m (um metro e quarenta centímetros) da face externa da construção.

§ 2º - As plataformas de proteção deverão ser mantidas sem sobrecarga prejudicial à estabilidade da obra.

§ 3º - As plataformas de proteção poderão ser substituídas por vedação externa fixa, em toda a altura da construção.

CAPÍTULO V

ANDAIMES

Art. 336 - Os andaimes são armações provisórias de prumos, tábuas e outros elementos, sobre os quais os operários trabalham durante a obra.

Parágrafo único - Os andaimes apoiados só serão permitidos em prédios com 4 (quatro) ou menos pavimentos, sendo vedados em construções no alinhamento predial.

CAPÍTULO VI

INSTALAÇÕES TEMPORÁRIAS

Art. 337 - São permitidas no lote, instalações temporárias entre as quais se incluem barracões, depósitos, caçambas, escritório de campo, vestiários, escritório de exposição e divulgação de venda, exclusivos das unidades autônomas da construção, somente após a expedição do alvará de construção da obra, ao qual estiverem vinculadas, obedecido seu prazo de validade.

§ 1º - As instalações temporárias deverão ter dimensões proporcionais ao vulto da obra e permanecerão apenas enquanto durarem os serviços de execução da mesma.

§ 2º - A distribuição das instalações temporárias no canteiro da obra está sujeita às normas do Ministério do Trabalho, quanto à higiene, segurança, salubridade e funcionalidade.

§ 3º - As instalações temporárias deverão ser distribuídas no canteiro de obras, de forma a não interferir na circulação de veículos de transporte de material e situar-se a partir do alinhamento predial.

CAPÍTULO VII

ESCAVAÇÕES, MOVIMENTOS DE TERRA,

ARRIMO E DRENAGENS

Art. 338 - As escavações, movimentos de terra, arrimo e drenagens são os processos usuais de preparação de contenção do solo, visando segurança e as condições desejadas para a execução da obra.

§ 1º - São vedadas construções em terrenos pantanosos ou alagadiços, antes de executadas as obras de escoamento, drenagem ou aterro necessárias.

§ 2º - O aterro deverá ser feito com terra expurgada de resíduos vegetais e de qualquer substância orgânica, ou através de outro processo estabelecido nas Normas Técnicas.

§ 3º - O terreno circundante a qualquer construção deverá proporcionar escoamento às águas pluviais e protegê-la contra infiltrações ou erosão.

§ 4º - Antes do início de escavações ou movimentos de terra, deverá ser verificada a presença de tubulações, cabos de energia, transmissão telegráfica ou telefônica sob o passeio do logradouro que possam ser comprometidos pelos trabalhos executados.

§ 5º - Os passeios dos logradouros e as eventuais instalações de serviço público deverão ser adequadamente escorados e protegidos.

§ 6º - Da mesma forma, deverão ser protegidas e escoradas construções, muros ou estruturas vizinhas, ou existentes no terreno, para que não sejam atingidas pelas escavações, movimentos de terra, rebaixamento de terra ou do lençol d’água. O escoramento deverá ser reforçado e o terreno protegido contra a perda de coesão por desidratação, para evitar desabamento.

§ 7º - As valas e barrancos resultantes de escavações ou movimentos de terra, com desnível superior a 1,20m (um metro e vinte centímetros), deverão ser escorados por tábuas, pranchas ou sistema similar, e apoiados por elementos dispostos e dimensionados conforme exigir o desnível e a natureza do terreno, de acordo com as Normas Técnicas Oficiais.

§ 8º - O escoramento poderá ser dispensado se a escavação ou movimento de terra formar talude, com inclinação igual ou menor que o natural correspondente ao tipo de solo.

§ 9º - O escoramento deverá ser reforçado em seus elementos de apoio, quando houver máquinas em funcionamento ou tráfego de veículos, tão próximos da escavação que possam produzir vibrações sensíveis na área escavada.

§ 10 - Se, concluído o trabalho de escavação ou movimento de terra, a diferença de nível entre os terrenos for superior a 1,20m (um metro e vinte centímetros), os muros existentes deverão ser de arrimo, calculados e observadas a inclinação do talude natural do solo, a densidade do material e as sobrecargas.

§ 11 - Sempre que a edificação, por suas características, exigir o esgotamento de nascentes ou do lençol freático - durante ou após executada a obra - as medidas necessárias deverão ser submetidas à apreciação do Município, para evitar o livre despejo nos logradouros.

§ 12 - A retirada de terra e outros materiais deverá ser feita com cuidado de não sujar o passeio, a via pública e as galerias de águas pluviais com lama e pó.

Art. 339 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Francisco Beltrão,  em 20 de junho de 1996.

JOÃO BATISTA DE ARRUDA

PREFEITO MUNICIPAL

DEONI CARLOS DOS SANTOS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

OUTRAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 3375/2008

Art. 23 – As disposições contidas no Capítulo III passam a viger para “Obras de Impacto Ambiental Sujeitas ao Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV”.

Art. 24 – Às disposições contidas nas seções VI e VIII do Capítulo III, aplicam-se no que couber a Lei 13331 – Código de Saúde do Estado do Paraná, regulamentada pelo Decreto nº 5.711, de 05 de maio de 2002.

Art. 25 – As disposições da Secção IV do Capítulo IV passam a viger para “Edificações para a Habitação Institucional”.

Art. 28 – As disposições contidas na Seção V do capítulo IV aplicam-se, no que couber a Lei 13.331 – Código de Saúde do Paraná, regulamentada pelo Decreto nº 5.711, de 05 de maio de 2002..

###### LEI Nº 2874/2002

de 05.03.2002

Altera disposições da Lei Municipal nº 2498/96 de 20.06.96 e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FRANCISCO BELTRÃO – ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, CELMO ALBINO SALVADORI, PRESIDENTE, PROMULGO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - O artigo 171 da Lei Municipal nº 2498/96 de 20.06.96, passa ter a seguinte redação:

“Art. 171 – Fachadas de construções no alinhamento – onde permitidas poderão ser em balanço sobre o logradouro público e estarão sujeitas as seguintes condições:

I – na parte correspondente ao pavimento térreo não poderá haver qualquer balanço de fachada até 2,40 m (dois metros e quarenta centímetros) acima do nível mais alto do passeio;

II – no alinhamento, os balanços de fachada, sacadas, balcões, varandas, saliências e beirais poderão avançar no máximo até 1/3 (um terço) do passeio.”

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Francisco Beltrão, 05 de março de 2001.

Celmo Albino Salvadori

Presidente

# LEI Nº 3375/2007

# ALTERA A LEI Nº  2498/96

CÓDIGO DE OBRAS

# LEI Nº  3375/2007

# 25.07.07

SÚMULA:  Altera disposições da Lei nº 2498 de 20 de junho de 1996 e dá outras providências.

VILMAR CORDASSO, Prefeito Municipal de Francisco Beltrão,, Estado do Paraná.

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - O  inciso IV do artigo 2º passa a viger com a seguinte redação:

“ IV – obras de reforma de fachadas comerciais e industriais, desde que situadas fora das margens de rios, ou, ainda, em locais de circulação turística, e desde que não ultrapassem 0,40 cm (quarenta centímetros) do alinhamento do terreno, sobre o passeio ou logradouro público, ou a projeção de 2m (dois metros) quando se tratar de toldos, devendo guardar uma altura mínima de 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros) desde o passeio, em ambos os casos, e também apresentar desenho técnico do aspecto pretendido, o qual estará sujeito a pedido de alteração pelo órgão competente, desde que não se situem em zonas cujo uso passou a ser tolerado.”

Art. 2º - O artigo 7º fica acrescido do § 5º, com a seguinte redação:

“§ 5º - Os projetos deverão ser entregues em arquivos digitais com extensão (DWG).”

Art. 3º - O inciso III do artigo 22 passa ter a seguinte redação:

“III – pisos e pavimentos em áreas livres de terrenos privados, desde que conservem a permeabilidade do mesmo, respeitando o que constar na Lei de Zoneamento ou para a zona em referência.”

Art. 4º - O artigo 33 fica acrescido dos § 3º e § 4º, com as seguintes redações:

“§ 3º - Caso a obra já tenha sido iniciada, ou em andamento sem a observância dos procedimentos estabelecidos no caput deste artigo e seus incisos, será notificado o proprietário, ou o profissional responsável pela elaboração do projeto arquitetônico, ou o profissional responsável pela execução da obra; a notificação feita para um dos responsáveis aproveita a todos.”

“§ 4º - O infrator terá o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar a regularização, do contrario a notificação será automaticamente revertida em auto de infração.”

Art. 5º - O artigo 34 passa a viger com a seguinte redação:

“Art 34. As multas, independentemente de outras penalidades legais aplicáveis serão impostas quando:

I -  forem falseadas cotas e outras medidas no projeto, ou qualquer elemento do processo de aprovação do mesmo;

II -as obras forem executadas em desacordo com o projeto aprovado, a licença fornecida ou as normas da presente Lei;

III - a obra que for iniciada sem projeto aprovado ou licenciado, exceto no caso previsto pelo Parágrafo 2º do Artigo 10.

IV - a edificação for ocupada antes da expedição pela Prefeitura do Laudo de Vistoria de Técnica Final;

V - não for obedecido o embargo imposto pela autoridade municipal competente;

VI - houver prosseguimento da obra, vencido o prazo de licenciamento, sem que tenha sido concedida a necessária prorrogação do prazo;

VII – houver infração ao disposto no artigo 334 e seus parágrafos;

VIII – utilizar a via pública para deposito de materiais, implantação de canteiro de obras e outros similares;

IX – não regularizar a obra no prazo  no prazo disposto no parágrafo quarto do artigo 33;

X – causar poluição de qualquer espécie, inclusive queda de materiais, dejetos de qualquer natureza, em vias publicas, durante o transporte;

XI – demais penalidades previstas em legislação especifica.

Parágrafo único: As reformas e ampliações que somadas a edificação anterior não ultrapassarem 70m² não serão motivo para a aplicação de multas constantes nesta Lei.”

Art. 6º - O artigo 38 passa a viger com a seguinte redação:

“Art. 38 - Lavrado o auto de infração, o infrator terá o prazo de 5 (cinco) dias para apresentar defesa escrita a autoridade competente.”

Art. 7º - O artigo 41 passa a viger com a seguinte redação:

“ Art. 41 – As multas pelo descumprimento dos dispositivos desta lei, são fixadas considerando-se a natureza da infração:

I – serão  punidos com multa no valor de 20 URMFB as infrações pelo descumprimento ao disposto no artigo 34, incisos I, II, IV, VII, VIII, X e XI;

II – serão punidos com multa no valor de 40 URMFB as infrações pelo descumprimento ao disposto no artigo 34, incisos III, V, VI e IX.

§ 1º  -  Nos casos de  reincidência as multas serão aplicadas em dobro.

§ 2º -   As penalidades poderão ser cobradas cumulativamente ou isoladamente a cada infração cometida.”

“ Art. 41 – As multas pelo descumprimento dos dispositivos desta lei, são fixadas considerando-se a natureza da infração:

I – serão  punidos com multa no valor de 20 URMFB as infrações pelo descumprimento ao disposto no artigo 34, incisos I, II, IV, VII, VIII, X e XI;

II – serão punidos com multa no valor de 40 URMFB as infrações pelo descumprimento ao disposto no artigo 34, incisos III, V, VI e IX.

§ 1º  -  Nos casos de  reincidência as multas serão aplicadas em dobro.

§ 2º -   As penalidades poderão ser cobradas cumulativamente ou isoladamente a cada infração cometida.”

# Art. 8º - Fica excluído o Parágrafo Único do artigo 62.

Art. 9º -  O artigo 67 passa a ter a seguinte redação:

“Art 67 - São permitidas as construções em lotes cortados por rios, córregos, valas de escoamento de águas pluviais, e lagoas, desde que respeitadas as faixas de drenagem e preservação permanente de fundo de vale e realizadas pelos proprietários as obras ou serviços necessários para garantir a estabilidade e o saneamento do local, exigidas pela legislação pertinente.”

Art. 10 - O  artigo 68 passa a viger com a seguinte redação.

“Art 68. São vedadas as edificações sobre as faixas de drenagem e de preservação permanente de fundo de vale.”

Art. 11 - O caput artigo 70 passa a viger com a seguinte redação:

“Art. 70. As águas pluviais poderão ser encaminhadas para rio ou vala existente nas imediações, ou para a sarjeta das ruas,desde que possuam projeto aprovado pelo poder publico municipal.”

Art. 12 - Ao artigo 71 acrescenta-se o Parágrafo único, com a seguinte redação:

“Parágrafo único: O dimensionamento dos espaços para estacionamentos e garagens deverá obedecer à parâmetros da legislação de uso e ocupação do solo.”

Art. 13 - Ao artigo 72 acrescenta-se o Parágrafo único, com a seguinte redação:

“Parágrafo Único: O dimensionamento destas áreas deverá obedecer à regulamentação estabelecida na lei de uso e ocupação do solo municipal.”

Art. 14 - O artigo 93 passa a viger com a seguinte redação:

“Art. 93 - As escadas deverão assegurar a passagem com altura livre igual ou superior a 2,40 m (dois metros e quarenta centímetros).”

Art. 15 - O caput do artigo 135 passa a viger com a seguinte redação:

“Art. 135 - Os compartimentos deverão ter pé-direito mínimo de 2,40 m (dois metros e quarenta centímetros).”

Art. 16 - O artigo 136 passa a viger com a seguinte redação:

“Art. 136 – Os banheiros e instalações sanitárias deverão:

- ter área mínima de 20m2 (vinte metros quadrados) e conter, no mínimo, um vaso sanitário, uma pia e um chuveiro, na edificação residencial;

Parágrafo único – Toda a edificação de uso público deverá ter, no mínimo, um sanitário apropriado ao deficiente físico, com todos os acessórios (espelhos, saboneteira e outros) ao seu alcance, dispositivos auxiliares de apoio, largura suficiente para a mobilidade de cadeira de rodas, obedecidas as normas especificas.”

Art. 16 – O caput do artigo 137 passa a viger com a seguinte redação:

“Art. 137 – O número de instalações sanitárias nas edificações não residenciais, deverá a cada 75m2 (setenta e cinco metros quadrados), conter um conjunto de sanitários, com área  mínima de  1,50 m2.”

Art. 17 - Ao artigo 165 acrescenta-se o Parágrafo único, com a seguinte redação:

“Parágrafo único - O rebaixamento do meio-fio, não poderá ser superior a 8 metros para cada testada de lote.”

Art. 18 – O inciso III do artigo 167 passa a viger com a seguinte redação:

“ III. Deverá ser revestido com material antiderrapante, com padrão fornecido pelo Departamento de Obras”.

Art. 19. - O inciso II do artigo 168 passa a viger com a seguinte redação:

“II. ter altura mínima livre de 3,00m (três metros), a partir do ponto mais alto do passeio;”

Art. 20 - O inciso I do artigo 171 passa a viger com a seguinte redação:

“I - na parte correspondente ao pavimento térreo não poderá haver qualquer saliência até 3,00m (três metros) acima do nível mais alto do passeio;”

Art 21 - O inciso II do artigo 175 passa a viger com a seguinte redação:

“II - o pé direito mínimo deverá ser, de 2,40m (dois metros e quarenta centímetros);”

Art. 22 - O caput do artigo 207 passa a viger com a seguinte redação:

“Art.207 - As edificações para habitação transitória deverão ter, pelo menos, compartimentos, ambientais ou locais para:”

Art. 23 - As disposições contidas no Capitulo III passam a viger para “Obras de Impacto Ambiental Sujeitas ao Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV”.

Art. 24. Ás disposições contidas nas seções VI e VIII do Capitulo III, aplicam-se no que couber a Lei 13331 – Código de Saúde do Estado do Paraná, regulamentado pelo Decreto nº 5.711 de 05 de maio de 2002.

Art. 25. - As disposições contidas na Seção IV do Capitulo IV passam a viger para “Edificações para a Habitação Institucional.”

Art. 26 – O artigo 276 passa a viger com a seguinte redação:

“Art. 276 – As edificações para escolas, que abrigam atividades do processo educativo, público ou privado, deverão obedecer o contido na Resolução nº 0318/2002 da SESA, para elaboração do projeto arquitetônico.

I. pré-escola ou maternal;

II – escola de arte, ofícios e profissionalizantes do primeiro e segundo graus;

III – ensino superior;

IV – ensino não seriado.

Parágrafo único – As edificações para fins de Educação Infantil devem obrigatoriamente obedecer as normas contidas na Resolução nº  0162/05 – SESA.”

Art. 27 – O inciso II do artigo 277 passa a viger com a seguinte redação:

“II – instalações sanitárias e instalações sanitárias ao portador de deficiências.”

Art 28 – As disposições contidas na Seção V do Capitulo IV aplicam-se no que couber a Lei 13331 – Código de Saúde do Paraná, regulamentado pelo Decreto nº 5.711 de 05 de maio de 2002.

# Art. 29 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, 25 de julho de 2007.

VILMAR CORDASSO

PREFEITO MUNICIPAL

SERGIO VITALI NO GALVÃO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO