| PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO |
| --- |
| Município: |  | FRANCISCO BELTRÃO |  |  |  | SAM | 73 |
| Projeto : |  | TRINCHEIRA PR 180 TRECHO RIO SANTA ROSA ENTR. PR 566 |  | LOTE nº | 01 |
| Local da Obra : | ENCONTRO RUA MARÍLIA COM PR 180 |  |  |  |  |  |
| Código | Orígem | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UD | ORÇAMENTO APROVADO |
|  |  |  |  | QUANT | UNIT | ( R$ ) - PM | ( R$ ) - PM TOTAIS |
| 1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |
| 512000 | DER | Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte | m3 | 560,00 |  |  |  |
| 820000L | DER | Placa de Obra 4,00 x 2,00 | un | 2,00 |  |  |  |
| 74077/2 | SEIL | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | m2 | 2.592,00 |  |  |  |
| 93584 | SINAPI 07-18 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO | m2 | 48,00 |  |  |  |
|  | SINAPI 07-18 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m2 | 424,60 |  |  |  |
| 2 |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  |  |
| 401100 | DER | Compactação de Aterros 100% P.N. | m3 | 2.926,59 |  |  |  |
| 400000 | DER | Desmatamento e limpeza diam. até 30cm | m2 | 4.766,06 |  |  |  |
| 520100 | DER | Escavação, Carga e Transp. de jazida 1ª Cat. | m3 | 14.761,13 |  |  |  |
| 520200 | DER | Escavação, Carga e Transp. de jazida 2ª Cat. | m3 | 4.920,38 |  |  |  |
| 432010 | DER | Esc. carga e transp. 3a. cat. 1600-2000m |  | 4.920,38 |  |  |  |
| 520100 | DER | Escavação, Carga e Transp. de jazida 1ª Cat. |  | 2.926,59 |  |  |  |
| 3 |  | BASE / SUB-BASE |  |  |  |  |  |
| 511100 | DER | Regularização compac.subleito 100% PN | m2 | 13.143,14 |  |  |  |
| 531000 | DER | Brita Graduada | m3 | 1.971,47 |  |  |  |
| 531350 | DER | Macadame Seco c/ Bica Corrida | m3 | 2.628,63 |  |  |  |
| 4 |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  |  |
| 560400 | DER | Imprimação Impermeab. Exclusive fornec do CM | m2 | 12.457,01 |  |  |  |
| 561100 | DER | Pintura de ligação exclusive fornecimento da emulsão | m2 | 12.457,01 |  |  |  |
| 570000 | DER | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) exc fornec do CAP | ton | 1.545,91 |  |  |  |
| 589100 | DER | Fornecimento de asfalto diluído CM-30 | ton | 14,65 |  |  |  |
| 589000 | DER | Fornecimento de CAP-50/70 | ton | 86,96 |  |  |  |
| 589420 | DER | Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C | ton | 6,10 |  |  |  |
| 5 |  | MEIO-FIO E SARJETA |  |  |  |  |  |
| 650100 | DER | Sarjeta triangular concreto - tipo 2 | m | 607,00 |  |  |  |
| 6 |  | PAISAGISMO / URBANISMO |  |  |  |  |  |
| 603000 | DER | Aço CA-50 Dobr. e Colocação | kg | 49,00 |  |  |  |
| 602000 | DER | Formas de madeira comum | m2 | 142,10 |  |  |  |
| 7 |  | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  |  |  |  |  |
| 813000 | DER | Defensa concreto(barreira) simples | m | 44,00 |  |  |  |
| 873000 | DER | Tachão refletivo bidirecional | un | 200,00 |  |  |  |
| 822000 | DER | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | m2 | 586,00 |  |  |  |
| 820000 | DER | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE | m2 | 9,00 |  |  |  |
| 821000 | DER | Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização | un | 23,00 |  |  |  |
| 871500 | DER | Pórtico simples 11,00 a 15,00m p/placa até 24m2(exclusive placa) | UN | 2,00 |  |  |  |
| 8 |  | ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  |  |  |  |  |
| 844000 | DER | Remanejamento postes linha transmissão | un | 15,00 |  |  |  |
| 9 |  | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  |  |
| 603000 | DER | Aço CA-50 Dobr. e Colocação | kg | 49,00 |  |  |  |
| 601100 | DER | Apiloamento Manual | m3 | 35,00 |  |  |  |
| 605300 | DER | Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa | m3 | 25,42 |  |  |  |
| 823000 | DER | Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço | m | 520,00 |  |  |  |
| 600000 | DER | Escavação Manual de Valas | m3 | 126,65 |  |  |  |
| 602100 | DER | Formas de madeira compensada resinada | m2 | 3.837,40 |  |  |  |
| 800000 | DER | Enleivamento | m2 | 2.768,11 |  |  |  |
| 810900 | DER | Meio fio de concreto tipo 9A (executado c/ extrusora) | m2 | 225,20 |  |  |  |
| 5405982 | DNIT / 05-18 | Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada - taxa 4,13 kg/m³ - material de jazida | m3 | 14.024,75 |  |  |  |
| 5406023 | DNIT / 05-18 | Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura até 4 m - tipo 1 - areia e brita comerciais | m3 | 158,78 |  |  |  |
| 5406025 | DNIT / 05-18 | Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 4,0 a 6 m - tipo 1 - areia e brita comerciais | m2 | 526,72 |  |  |  |
| 5406027 | DNIT / 05-18 | Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 6,0 a 8 m - tipo 1 - areia e brita comerciais | m2 | 1.662,03 |  |  |  |
| 5406029 | DNIT / 05-18 | Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 8,0 a 10 m - tipo 1 - areia e brita comerciais | m2 | 304,25 |  |  |  |
| 1116266 | DNIT / 05-18 | CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK= 40MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA | m3 | 312,82 |  |  |  |
| 0407819 | DNIT / 05-18 | ARMACAO DE ACO CA 50 - FORNECIMENTO PREPARO E COLOCAÇAO | kg | 27.338,00 |  |  |  |
| 3806427 | DNIT / 05-18 | FORMA METALICA PARA VIGA DE CONCRETO PRÉ MOLDADA PROTENDIDA PARA OAE - UTIL 20X | m2 | 1.605,94 |  |  |  |
| 4507957 | DNIT / 05-18 | CORDOALHA CP190 RD D=12.7MM FORNECIMENTO PREPARO E COLOCACAO | kg | 666,46 |  |  |  |
| 4507959 | DNIT / 05-18 | CORDOALHA ENGRAXADA CP190 RD D=12.7MM FORNECIMENTO PREPARO E COLOCACAO | kg | 666,46 |  |  |  |
| 4507769 | DNIT / 05-18 | Ancoragem ativa para 6 cordoalhas D = 12,7 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão | un | 24,00 |  |  |  |
| 4507800 | DNIT / 05-18 | Ancoragem passiva aderente para 6 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 24,00 |  |  |  |
| 10 |  | DRENAGEM |  |  |  |  |  |
| 600300 | DER | Escavação de Bueiros em 1ª Categoria | m3 | 465,37 |  |  |  |
| 600400 | DER | Escavação de Bueiros em 2ª Categoria | m3 | 155,12 |  |  |  |
| 600500 | DER | Escavação de Bueiros em 3ª Categoria | m3 | 155,12 |  |  |  |
| 601200 | DER | Reaterro e Apiloamento Mecânico | m3 | 399,52 |  |  |  |
| 640000 | DER | Dreno profundo em solo - tipo 1 | m | 607,00 |  |  |  |
| 605000 | DER | Concreto Magro | m3 | 490,50 |  |  |  |
| 605300 | DER | Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa | m3 | 669,59 |  |  |  |
| 620100 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m | un | 1,00 |  |  |  |
| 610800 | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 | m | 43,00 |  |  |  |
| 610700 | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2 | m | 115,00 |  |  |  |
| 610900 | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2 | m | 67,00 |  |  |  |
| BLSA200 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 2,00 m | un | 4,00 |  |  |  |
| 600600 | DER | Escavação valas de drenagem 1a. cat. | m3 | 168,00 |  |  |  |
| 600700 | DER | Escavação valas de drenagem 2a. cat. | m3 | 56,00 |  |  |  |
| 600800 | DER | Escavação valas de drenagem 3a. cat. | m3 | 56,00 |  |  |  |
| 605100 | DER | Concreto Fck = 9 MPa, preparo em betoneira e lanç. | m3 | 15,20 |  |  |  |
| 11 |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.) |  |  |  |  |  |
| 74022/14 | SEIL | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem | un | 20,00 |  |  |  |
| 74022/14 | SEIL | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito | un | 12,00 |  |  |  |
| 74022/14 | SEIL | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito | un | 20,00 |  |  |  |
| 74022/14 | SEIL | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base | un | 12,00 |  |  |  |
| 74022/52 | SEIL | Ensaio de Granulometria do Agregado | un | 12,00 |  |  |  |
| 74022/27 | SEIL | Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso | un | 12,00 |  |  |  |
| 74022/50 | SEIL | Ensaio de Determinação da Taxa de Espalhamento do Agregado | un | 12,00 |  |  |  |
| 74022/35 | SEIL | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | un | 12,00 |  |  |  |
| 74022/53 | SEIL | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 12,00 |  |  |  |
| 74022/56 | SEIL | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 12,00 |  |  |  |
|  | DAER/RS | Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa | un | 5,00 |  |  |  |
| 72872 | SEIL | Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica. | gb | 1,00 |  |  |  |
| x |  | PREÇO GLOBAL |  |  |  |  |  |